## Plan1
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO - MANUTENÇÃO PREDIAL
Código auxiliar | Serviço | Unidade | Material | Mão-de-obra | Sub- Total | Quantidade | Total
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
SINPAPI - 90777 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 0 | 67.64 | 67.64 | 192 | 12986.88
SINPAPI - 90780 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 0 | 40.23 | 40.23 | 720 | 28965.6
SINPAPI - 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 0 | 78.07 | 78.07 | 192 | 14989.44
SINPAPI - 90777 | ENGENHEIRO MECÂNICO | H | 0 | 67.64 | 67.64 | 90 | 6087.6
SERVIÇOS PRELIMINARES
AGETOP - 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 0 | 2.73 | 2.73 | 575 | 1569.75
AGETOP - 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 0 | 14.17 | 14.17 | 93 | 1317.81
AGETOP - 20104 | DEMOLIÇÃO DE RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 0 | 1.09 | 1.09 | 93 | 101.37
AGETOP - 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 0 | 5.46 | 5.46 | 219 | 1195.74
AGETOP - 20109 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 0 | 14.17 | 14.17 | 100 | 1417
AGETOP - 20111 | DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 0 | 7.63 | 7.63 | 20 | 152.6
AGETOP - 20115 | DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 0 | 8.22 | 8.22 | 100 | 822
AGETOP - 20116 | DEMOLICAO DE LAMBRIS C/APROVEITAMENTO | m2 | 0 | 27.26 | 27.26 | 20 | 545.2
AGETOP - 20117 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | m2 | 0 | 5.46 | 5.46 | 200 | 1092
AGETOP - 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | 0 | 29.35 | 29.35 | 6 | 176.1
AGETOP - 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 0 | 141.74 | 141.74 | 2 | 283.48
AGETOP - 20132 | DEMOL.PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA | m2 | 0 | 1.09 | 1.09 | 11 | 11.99
AGETOP - 20133 | DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA | m2 | 0 | 4.09 | 4.09 | 8 | 32.72
AGETOP - 20134 | DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA | m2 | 0 | 2.04 | 2.04 | 235 | 479.4
AGETOP - 20135 | DEM. ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA | m2 | 0.11 | 2.38 | 2.49 | 30 | 74.7
AGETOP - 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 0 | 2.94 | 2.94 | 6 | 17.64
AGETOP - 20138 | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 0 | 3.91 | 3.91 | 6 | 23.46
AGETOP - 20139 | DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 0 | 2.94 | 2.94 | 3 | 8.82
AGETOP - 20140 | DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 0 | 7.83 | 7.83 | 4 | 31.32
AGETOP - 20142 | DEMOLIÇAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO | m | 0 | 6.26 | 6.26 | 12 | 75.12
AGETOP - 20143 | DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA | m | 0 | 4.7 | 4.7 | 12 | 56.4
AGETOP - 20144 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA | m2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 10 | 61
AGETOP - 20146 | DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 0 | 3.91 | 3.91 | 1 | 3.91
AGETOP - 20149 | DEM.DIVISÓRIAS PAINÉIS PRE-FABRIC.C/REAPROVEITAMENTO | m2 | 0 | 4.52 | 4.52 | 100 | 452
AGETOP - 20157 | DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA | m2 | 0 | 3.53 | 3.53 | 52,52 | 185.3956
AGETOP - 20162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 0 | 13.63 | 13.63 | 200 | 2726
AGETOP - 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 0 | 13.63 | 13.63 | 200 | 2726
AGETOP - 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1.89 | 0 | 1.89 | 400 | 756
AGETOP - 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 0 | 2.35 | 2.35 | 150 | 352.5
AGETOP - 20203 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0 | 1.54 | 1.54 | 2000 | 3080
CREA-GO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA | UN | 178.45 | 0 | 178.45 | 15 | 2676.75
AGETOP - 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m2 | 143.82 | 2.46 | 146.28 | 5 | 731.4
AGETOP - 91021 | LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) | Un | 5.84 | 4.9 | 10.74 | 2 | 21.48
AGETOP - 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 61.78 | 4.9 | 66.68 | 1 | 66.68
AGETOP - 91025 | VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" | Un | 50.45 | 13.23 | 63.68 | 1 | 63.68
AGETOP - 91027 | VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" | Un | 15.84 | 13.23 | 29.07 | 1 | 29.07
AGETOP - 91029 | VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT | Un | 12.51 | 13.23 | 25.74 | 1 | 25.74
AGETOP - 91031 | NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" | Un | 6.45 | 4.9 | 11.35 | 2 | 22.7
AGETOP - 91033 | NIPLE DE LATÃO DE 3/4" NPT X 1/4" NPT | Un | 9.69 | 4.9 | 14.59 | 2 | 29.18
AGETOP - 91035 | BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS | Un | 5 | 4.9 | 9.9 | 3 | 29.7
AGETOP - 91037 | BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS | Un | 6.5 | 4.9 | 11.4 | 2 | 22.8
AGETOP - 91039 | TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4" | Un | 11.46 | 3.06 | 14.52 | 1 | 14.52
AGETOP - 91043 | BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 0.69 | 6.13 | 6.82 | 30 | 204.6
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
AGETOP - 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 15.12 | 24.5 | 39.62 | 40 | 1584.8
AGETOP - 100203 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 54.78 | 43.3 | 98.08 | 33 | 3236.64
AGETOP - 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO | m2 | 220.92 | 50.84 | 271.76 | 7 | 1902.32
AGETOP - 100402 | DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINTADO | m2 | 58 | 0.12 | 58.12 | 100 | 5812
AGETOP - 100404 | FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO | Un | 95 | 0 | 95 | 17 | 1615
AGETOP - 100406 | DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.AÇO PINT.PAINEIS C/VIDRO | m2 | 68 | 0.12 | 68.12 | 100 | 6812
IMPERMEABILIZAÇÃO
AGETOP - 120101 | REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM | m2 | 6.64 | 8.65 | 15.29 | 800 | 12232
AGETOP - 120205 | MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) | m2 | 42.62 | 0 | 42.62 | 395 | 16834.9
AGETOP - 120206 | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | m2 | 11.49 | 17.83 | 29.32 | 800 | 23456
AGETOP - 120901 | IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) | m2 | 50.42 | 26.49 | 76.91 | 363 | 27918.33
ESTRUTURA DE MADEIRA
AGETOP - 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS | m2 | 23.04 | 13.22 | 36.26 | 92 | 3335.92
ESTRUTURAS METÁLICAS
AGETOP - 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 9.02 | 0 | 9.02 | 200 | 1804
COBERTURAS
AGETOP - 160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 19.68 | 6.73 | 26.41 | 574 | 15159.34
AGETOP - 160502 | CUMEEIRA P/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m | 30.21 | 3.68 | 33.89 | 100 | 3389
AGETOP - 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 17.52 | 53.49 | 71.01 | 25 | 1775.25
AGETOP - 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 29.1 | 38.28 | 67.38 | 27 | 1819.26
AGETOP - 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
AGETOP - 170010 | ALIZAR | m | 5.36 | 1.27 | 6.63 | 50 | 331.5
AGETOP - 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 245.02 | 130.49 | 375.51 | 10 | 3755.1
ORÇAMENTO | TELHA TERMOACÚSTICA METÁLICA PRÉ-PINTADA TIPO SANDUICHE, AÇO/PUR/AÇO, ESPESSURA DA CAMADA DE POLIURETANO=30MM. INCLUSOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS (FECHAMENTO LATERAL, CUMEEIRA E RUFO) | m2 | 75 | 18.75 | 93.75 | 30 | 2812.5
AGETOP - 170107 | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 | Un | 104.9 | 16.92 | 121.82 | 40 | 4872.8
ESQUADRIAS METÁLICAS
AGETOP - 180111 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.) | m2 | 407.88 | 38.67 | 446.55 | 10 | 4465.5
AGETOP - 180112 | ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/ FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 502.33 | 38.67 | 541 | 10 | 5410
AGETOP - 180113 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 384.02 | 36.26 | 420.28 | 15 | 6304.2
AGETOP - 180114 | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 437.59 | 36.26 | 473.85 | 20 | 9477
AGETOP - 180115 | ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 474.55 | 38.67 | 513.22 | 20 | 10264.4
AGETOP - 180302 | PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | m2 | 228.92 | 39.81 | 268.73 | 40 | 10749.2
AGETOP - 180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | m2 | 69.93 | 24.02 | 93.95 | 240 | 22548
AGETOP - 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | m2 | 129.05 | 15.31 | 144.36 | 33 | 4763.88
AGETOP - 180316 | CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 | m | 18.75 | 15.31 | 34.06 | 131 | 4461.86
AGETOP - 180318 | GUARDA BICICLETAS | M | 83.13 | 4.08 | 87.21 | 2 | 174.42
AGETOP - 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | 257.34 | 39.25 | 296.59 | 5 | 1482.95
AGETOP - 180701 | ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H > 3M ) | m | 228.33 | 6.9 | 235.23 | 14 | 3293.22
VIDROS
AGETOP - 190202 | VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO | m2 | 187 | 0 | 187 | 10 | 1870
AGETOP - 190301 | VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO | m2 | 68.19 | 0 | 68.19 | 100 | 6819
REVESTIMENTO DE PAREDES
AGETOP - 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1.3 | 2.97 | 4.27 | 312 | 1332.24
AGETOP - 200102 | COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO | m | 1.73 | 8.59 | 10.32 | 20 | 206.4
AGETOP - 200103 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | M | 0.09 | 13.07 | 13.16 | 100 | 1316
AGETOP - 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 4.98 | 11.94 | 16.92 | 65 | 1099.8
AGETOP - 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 4.55 | 16.52 | 21.07 | 135 | 2844.45
AGETOP - 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 26.34 | 22.11 | 48.45 | 80 | 3876
AGETOP - 201305 | REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL | m | 0.07 | 0.94 | 1.01 | 200 | 202
ORÇAMENTO | LAMBRIL DE MADEIRA | m2 | 455 |  | 455 | 10 | 4550
ORÇAMENTO | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO TECBOND, FORMADO POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO E POR UM NÚCLEO DE POLIETILENO, COR: CINZA PRATA FOSCO, COM JUNTAS PRETAS, SEGUINDO RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. | m2 | 193.08 | 82.75 | 275.83 | 10 | 2758.3
FORROS
AGETOP - 210502 | FORRO GESSO SOB LAJE MACICA | m2 | 20 | 0 | 20 | 225 | 4500
AGETOP - 210503 | FORRO DE GESSO SOB LAJE PREMOLDADA | m2 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200
ORÇAMENTO | FORRO DE GESSO ACARTONADO. INCLUSIVE FIXAÇÃO | m2 | 49 | 21 | 70 | 20 | 1400
SINAPI - 74073/001 | ALÇAPÕES EM FORRO DE GESSO PARA INSPEÇÃO NAS ELETROCALHAS (60X60) | Un | 68.061 | 29.169 | 97.23 | 40 | 3889.2
AGETOP - 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | m | 10.75 | 0 | 10.75 | 64 | 688
REVESTIMENTO DE PISO
AGETOP - 220001 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL | m | 7.39 | 1.25 | 8.64 | 56 | 483.84
AGETOP - 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | m2 | 14.19 | 9.6 | 23.79 | 70 | 1665.3
AGETOP - 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 90.38 | 22.19 | 112.57 | 31 | 3489.67
AGETOP - 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 32.91 | 24.23 | 57.14 | 20 | 1142.8
AGETOP - 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 1.9 | 5.75 | 7.65 | 10 | 76.5
AGETOP - 220913 | PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 125.36 | 31.14 | 156.5 | 30 | 4695
AGETOP - 220917 | RODAPE DE GRANITO | m | 17.42 | 9.49 | 26.91 | 20 | 538.2
AGETOP - 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 245.36 | 23.65 | 269.01 | 2 | 538.02
AGETOP - 221002 | RODAPE DE PLASTICO P/ PISO VINILICO/BORRACHA | m | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 62.5
AGETOP - 221003 | PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 81.74 | 15.78 | 97.52 | 10 | 975.2
AGETOP - 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 38.91 | 15.78 | 54.69 | 4 | 218.76
AGETOP - 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 10 | 0 | 10 | 2 | 20
AGETOP - 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 113.33 | 20.99 | 134.32 | 292 | 39221.44
AGETOP - 221124 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 71.49 | 21.51 | 93 | 334 | 31062
FERRAGENS
AGETOP - 230101 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. | Un | 98.5 | 18.88 | 117.38 | 70 | 8216.6
AGETOP - 230173 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP | m | 36.34 | 76.52 | 112.86 | 6 | 677.16
AGETOP - 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 7.7 | 7.66 | 15.36 | 150 | 2304
ORÇAMENTO | MOLA PARA PORTA DE ALUMÍNIO | UN | 213.9 | 0 | 213.9 | 5 | 1069.5
PINTURA
AGETOP - 260103 | LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME | m2 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | 10 | 21.5
AGETOP - 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 0 | 4.7 | 4.7 | 1500 | 7050
AGETOP - 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 0.81 | 5.87 | 6.68 | 158 | 1055.44
AGETOP - 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 3.81 | 6 | 9.81 | 100 | 981
AGETOP - 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | 5.06 | 5.57 | 10.63 | 50 | 531.5
AGETOP - 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 3.23 | 6.67 | 9.9 | 1128 | 11167.2
AGETOP - 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 1.51 | 7.76 | 9.27 | 112 | 1038.24
AGETOP - 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 1.78 | 8.01 | 9.79 | 370 | 3622.3
AGETOP - 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 2.25 | 4.75 | 7 | 690 | 4830
AGETOP - 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 4.25 | 9.55 | 13.8 | 165 | 2277
AGETOP - 261502 | PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS | m2 | 2.93 | 12.31 | 15.24 | 112 | 1706.88
AGETOP - 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 5.6 | 12.31 | 17.91 | 165 | 2955.15
AGETOP - 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA | m2 | 0.31 | 7.76 | 8.07 | 50 | 403.5
DIVERSOS
AGETOP - 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2 | m2 | 5.24 | 5.81 | 11.05 | 80 | 884
AGETOP - 270211 | ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un | 0.71 | 11.42 | 12.13 | 30 | 363.9
AGETOP - 270213 | PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | m2 | 1.16 | 12.68 | 13.84 | 100 | 1384
AGETOP - 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.53 | 1.76 | 2.29 | 900 | 2061
AGETOP - 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | 278.6 | 44.1 | 322.7 | 4 | 1290.8
AGETOP - 271708 | MEIO FIO 7X20X100CM PD. AGETOP EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI: 3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO) | m | 13.86 | 21.14 | 35 | 30 | 1050
AGETOP - 271851 | LETRA CAIXA INOX COLOCADA | m | 350 | 0 | 350 | 10 | 3500
TRANSPORTES
AGETOP - 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 20.61 | 8.45 | 29.06 | 10 | 290.6
AGETOP - 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 46.67 | 7.63 | 54.3 | 24 | 1303.2
SERVIÇO EM TERRA
AGETOP - 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 30.12 | 30.12 | 15 | 451.8
AGETOP - 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0 | 19.96 | 19.96 | 20 | 399.2
AGETOP - 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 0 | 2.34 | 2.34 | 200 | 468
ESTRUTURA
AGETOP - 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 951.75 | 619.87 | 1571.62 | 2 | 3143.24
AGETOP - 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | m | 10 | 2.68 | 12.68 | 120 | 1521.6
AGETOP - 60105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2 | 5.15 | 3.39 | 8.54 | 20 | 170.8
AGETOP - 60160 | EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO | m2 | 12.72 | 1.72 | 14.44 | 40 | 577.6
AGETOP - 60180 | FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V ( PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ- MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | 4.81 | 8.14 | 12.95 | 30 | 388.5
AGETOP - 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | 8.86 | 9.32 | 18.18 | 7 | 127.26
AGETOP - 60202 | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) | m2 | 42.15 | 45.93 | 88.08 | 13 | 1145.04
AGETOP - 60302 | ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 4.41 | 2.14 | 6.55 | 20 | 131
AGETOP - 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.92 | 2.45 | 6.37 | 20 | 127.4
AGETOP - 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.9 | 2.45 | 6.35 | 40 | 254
AGETOP - 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.83 | 2.45 | 6.28 | 15 | 94.2
AGETOP - 60312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 4.05 | 2.14 | 6.19 | 30 | 185.7
AGETOP - 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.98 | 2.14 | 6.12 | 25 | 153
AGETOP - 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | m3 | 90.38 | 23.48 | 113.86 | 60 | 6831.6
AGETOP - 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 250.51 | 69.64 | 320.15 | 4 | 1280.6
AGETOP - 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 41.86 | 41.86 | 4 | 167.44
RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:
AGETOP - 67006 | PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE | m2 | 0 | 6.83 | 6.83 | 40 | 273.2
AGETOP - 67010 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE | m3 | 0 | 1260.17 | 1260.17 | 1 | 1260.17
AGETOP - 67016 | ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA | m2 | 0.01 | 23.4 | 23.41 | 5 | 117.05
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
80502 | VASO SANITARIO | Un | 146.99 | 57.87 | 204.86 | 3 | 614.58
80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 7.94 | 4.59 | 12.53 | 5 | 62.65
80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) | Un | 6.34 | 9.8 | 16.14 | 1 | 16.14
80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un | 13.97 | 4.28 | 18.25 | 4 | 73
80515 | VALVULA DE DESCARGA - CROMADA | Un | 143.18 | 49.85 | 193.03 | 2 | 386.06
80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 10.2 | 6.13 | 16.33 | 4 | 65.32
80526 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA | Un | 88.58 | 4.59 | 93.17 | 20 | 1863.4
L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 3.23 | 7.66 | 10.89 | 5 | 54.45
80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 6.56 | 11.03 | 17.59 | 7 | 123.13
80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" | Un | 89.94 | 6.13 | 96.07 | 10 | 960.7
80581 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | Un | 4.48 | 4.59 | 9.07 | 5 | 45.35
M I C T O R I O/A C E S S O R I O S
80601 | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO | Un | 204.78 | 53.59 | 258.37 | 1 | 258.37
80610 | KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) | Un | 43.95 | 27.56 | 71.51 | 4 | 286.04
80621 | VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" | Un | 129.09 | 18.68 | 147.77 | 1 | 147.77
P I A / A C E S S O R I O S
80656 | TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | un | 91.84 | 6.13 | 97.97 | 1 | 97.97
80672 | SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | Un | 41.96 | 11.03 | 52.99 | 1 | 52.99
T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
80810 | TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" | Un | 38.48 | 6.13 | 44.61 | 2 | 89.22
80820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 9.95 | 11.03 | 20.98 | 2 | 41.96
80831 | VALVULA P/TANQUE PVC | Un | 5.09 | 4.59 | 9.68 | 2 | 19.36
R E G I S T R O S
80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 73.63 | 18.68 | 92.31 | 3 | 276.93
AGUA FRIA
81002 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm | m | 1.88 | 2.72 | 4.6 | 30 | 138
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 2.35 | 3.68 | 6.03 | 40 | 241.2
81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | m | 4.89 | 3.95 | 8.84 | 25 | 221
81005 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) | m | 7.55 | 6.06 | 13.61 | 6 | 81.66
81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 9.54 | 6.83 | 16.37 | 6 | 98.22
81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") | m | 13.88 | 9.1 | 22.98 | 6 | 137.88
81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm | m | 26.05 | 12.44 | 38.49 | 6 | 230.94
81009 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm | m | 32.84 | 14.55 | 47.39 | 6 | 284.34
L U V A S DE P V C
81101 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm | Un | 0.39 | 2.76 | 3.15 | 10 | 31.5
81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 0.56 | 2.76 | 3.32 | 15 | 49.8
81103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 1.28 | 2.76 | 4.04 | 8 | 32.32
81104 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 2.84 | 4.28 | 7.12 | 4 | 28.48
81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 3.34 | 4.28 | 7.62 | 3 | 22.86
81106 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 9.1 | 4.28 | 13.38 | 3 | 40.14
81107 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 13.65 | 5.66 | 19.31 | 2 | 38.62
81108 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm | Un | 31.09 | 5.66 | 36.75 | 2 | 73.5
81120 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 X 20 mm | Un | 1.07 | 2.76 | 3.83 | 3 | 11.49
81121 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2" | Un | 1.91 | 4.59 | 6.5 | 2 | 13
81122 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm | Un | 2.78 | 2.76 | 5.54 | 3 | 16.62
81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | Un | 1.21 | 4.59 | 5.8 | 2 | 11.6
81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 1.32 | 4.59 | 5.91 | 1 | 5.91
81132 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" | Un | 3.58 | 4.59 | 8.17 | 3 | 24.51
81133 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" | Un | 8.74 | 7.66 | 16.4 | 4 | 65.6
81134 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2" | Un | 15.27 | 7.66 | 22.93 | 2 | 45.86
81144 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL | Un | 4.39 | 4.59 | 8.98 | 5 | 44.9
81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | Un | 3.18 | 4.59 | 7.77 | 2 | 15.54
81146 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL | Un | 7.12 | 4.59 | 11.71 | 2 | 23.42
B U C H A S
81161 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM | Un | 0.32 | 2.76 | 3.08 | 5 | 15.4
81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | Un | 0.59 | 2.76 | 3.35 | 4 | 13.4
81163 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm | Un | 1.28 | 4.28 | 5.56 | 6 | 33.36
81164 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm | Un | 2.29 | 5.21 | 7.5 | 2 | 15
81165 | BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm | Un | 3.89 | 5.51 | 9.4 | 4 | 37.6
81166 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm | Un | 10.45 | 5.66 | 16.11 | 3 | 48.33
81167 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm | Un | 11.9 | 5.66 | 17.56 | 2 | 35.12
81175 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm | Un | 1.48 | 2.76 | 4.24 | 4 | 16.96
81176 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 20 mm | Un | 2.17 | 4.28 | 6.45 | 1 | 6.45
81177 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 | Un | 2.32 | 4.28 | 6.6 | 4 | 26.4
81178 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm | Un | 2.57 | 4.28 | 6.85 | 2 | 13.7
81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 2.72 | 4.28 | 7 | 3 | 21
81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | Un | 3.23 | 4.28 | 7.51 | 1 | 7.51
81181 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm | Un | 5.72 | 4.28 | 10 | 4 | 40
81182 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm | Un | 7.09 | 4.28 | 11.37 | 5 | 56.85
81183 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm | Un | 7.48 | 4.28 | 11.76 | 2 | 23.52
81184 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm | Un | 7.71 | 4.28 | 11.99 | 4 | 47.96
81185 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM | un | 11.02 | 5.66 | 16.68 | 1 | 16.68
N I P E L S
81201 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2" | Un | 0.65 | 6.13 | 6.78 | 5 | 33.9
81202 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" | Un | 0.8 | 6.13 | 6.93 | 4 | 27.72
81203 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" | Un | 1.65 | 6.13 | 7.78 | 4 | 31.12
81204 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4" | Un | 5.57 | 10.72 | 16.29 | 3 | 48.87
81205 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" | Un | 6.6 | 10.72 | 17.32 | 3 | 51.96
81206 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" | Un | 9.31 | 10.72 | 20.03 | 2 | 40.06
C A P
81250 | CAP PVC SOLDAVEL 20 mm | Un | 0.87 | 1.38 | 2.25 | 5 | 11.25
81251 | CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm | Un | 0.88 | 1.38 | 2.26 | 4 | 9.04
81252 | CAP PVC SOLDAVEL 32 mm | Un | 1.38 | 1.38 | 2.76 | 4 | 11.04
81253 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 2.74 | 2.14 | 4.88 | 3 | 14.64
81254 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 4.67 | 2.14 | 6.81 | 3 | 20.43
81255 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 7.71 | 2.14 | 9.85 | 2 | 19.7
81256 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 13.58 | 2.76 | 16.34 | 2 | 32.68
81257 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm | Un | 30.61 | 2.82 | 33.43 | 2 | 66.86
J O E L H O S
81301 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm | Un | 0.65 | 5.51 | 6.16 | 5 | 30.8
81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | Un | 1.08 | 5.51 | 6.59 | 5 | 32.95
81303 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm | Un | 2.52 | 5.51 | 8.03 | 5 | 40.15
81304 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm | Un | 3.65 | 8.58 | 12.23 | 4 | 48.92
81305 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm | Un | 5.17 | 8.58 | 13.75 | 4 | 55
81306 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 mm | Un | 17.96 | 8.58 | 26.54 | 6 | 159.24
81307 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm | Un | 43.55 | 11.33 | 54.88 | 7 | 384.16
81308 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 mm | Un | 49.32 | 11.33 | 60.65 | 5 | 303.25
81320 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM | Un | 0.41 | 5.51 | 5.92 | 4 | 23.68
81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 0.59 | 5.51 | 6.1 | 6 | 36.6
81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 1.57 | 5.51 | 7.08 | 7 | 49.56
81323 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") | Un | 3.75 | 8.58 | 12.33 | 5 | 61.65
81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 4.07 | 8.58 | 12.65 | 4 | 50.6
81325 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 18.34 | 8.58 | 26.92 | 5 | 134.6
81326 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 56.62 | 11.33 | 67.95 | 5 | 339.75
81327 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm | Un | 69.68 | 11.33 | 81.01 | 5 | 405.05
81340 | JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm | Un | 2.39 | 5.51 | 7.9 | 6 | 47.4
81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4.22 | 3.49 | 7.71 | 4 | 30.84
81361 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | Un | 1.58 | 6.13 | 7.71 | 3 | 23.13
81368 | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" | Un | 4.39 | 3.46 | 7.85 | 4 | 31.4
81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 6.53 | 3.49 | 10.02 | 4 | 40.08
81375 | JOELHO RED.90 GR.C/ROSCA E BUC.LATAO 3/4"X1/2" | Un | 5.72 | 6.73 | 12.45 | 5 | 62.25
81376 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25X20MM | Un | 1.78 | 5.51 | 7.29 | 4 | 29.16
81380 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | Un | 5.76 | 6.73 | 12.49 | 10 | 124.9
81381 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 | Un | 6.31 | 6.73 | 13.04 | 10 | 130.4
T E
81401 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm | Un | 0.7 | 5.82 | 6.52 | 3 | 19.56
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 0.89 | 5.82 | 6.71 | 2 | 13.42
81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 2.41 | 5.82 | 8.23 | 4 | 32.92
81404 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 6.22 | 9.18 | 15.4 | 1 | 15.4
81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 7.04 | 9.18 | 16.22 | 2 | 32.44
81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm | Un | 20.18 | 9.18 | 29.36 | 3 | 88.08
81407 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 38.68 | 13.78 | 52.46 | 4 | 209.84
81408 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm | Un | 60.67 | 13.78 | 74.45 | 2 | 148.9
81420 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm | Un | 2.3 | 5.82 | 8.12 | 3 | 24.36
81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 4.48 | 5.82 | 10.3 | 4 | 41.2
81422 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm | Un | 6.11 | 9.18 | 15.29 | 3 | 45.87
81423 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.50 X 20 MM | Un | 6.77 | 9.18 | 15.95 | 2 | 31.9
81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 6.8 | 9.18 | 15.98 | 3 | 47.94
81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | Un | 9.22 | 9.18 | 18.4 | 3 | 55.2
81426 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm | Un | 10.6 | 9.18 | 19.78 | 2 | 39.56
81427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | Un | 31.58 | 13.78 | 45.36 | 4 | 181.44
81428 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM | Un | 57.1 | 13.78 | 70.88 | 1 | 70.88
81439 | TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" | Un | 6.3 | 6.13 | 12.43 | 4 | 49.72
81440 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" | Un | 3.73 | 6.13 | 9.86 | 2 | 19.72
81441 | TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" | Un | 1.8 | 6.13 | 7.93 | 3 | 23.79
81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | Un | 3.57 | 6.13 | 9.7 | 2 | 19.4
81443 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.20X20X1/2" | Un | 8.52 | 5.82 | 14.34 | 3 | 43.02
81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | Un | 8.91 | 5.82 | 14.73 | 2 | 29.46
81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | Un | 9.08 | 5.82 | 14.9 | 2 | 29.8
U N I A O
81461 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm | Un | 4.72 | 2.76 | 7.48 | 3 | 22.44
81462 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 6.03 | 2.76 | 8.79 | 2 | 17.58
81463 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 9.28 | 2.76 | 12.04 | 3 | 36.12
81464 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 18.12 | 4.28 | 22.4 | 3 | 67.2
81465 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 21.3 | 4.28 | 25.58 | 2 | 51.16
81466 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 49.23 | 4.28 | 53.51 | 2 | 107.02
81467 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 102.36 | 5.82 | 108.18 | 2 | 216.36
A D E S I V O S:
81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | Un | 3.38 | 0 | 3.38 | 4 | 13.52
81503 | SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 | Un | 10 | 0 | 10 | 3 | 30
C U R V A S
81536 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm | Un | 1.61 | 5.51 | 7.12 | 1 | 7.12
81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 2.02 | 5.51 | 7.53 | 1 | 7.53
81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 4.06 | 5.51 | 9.57 | 2 | 19.14
81539 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 8.03 | 8.58 | 16.61 | 3 | 49.83
81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 9.91 | 8.58 | 18.49 | 1 | 18.49
81541 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 23.36 | 8.58 | 31.94 | 2 | 63.88
81550 | CURVA 45º DIAMETRO 50 MM | Un | 7.37 | 8.58 | 15.95 | 2 | 31.9
81551 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | Un | 20.52 | 11.33 | 31.85 | 2 | 63.7
PLUG
81581 | PLUG PVC COM ROSCA 1/2" | Un | 0.41 | 2.76 | 3.17 | 6 | 19.02
E S G O T O S A N I T A R I O
B U C H A S
81602 | BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM | Un | 1.58 | 4.28 | 5.86 | 5 | 29.3
C A P
81641 | CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 2.26 | 2.14 | 4.4 | 3 | 13.2
81642 | CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 4.26 | 2.76 | 7.02 | 3 | 21.06
81643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 5.83 | 3.68 | 9.51 | 3 | 28.53
C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 14.18 | 6.73 | 20.91 | 1 | 20.91
81696 | PROLONGAMENTO DE CX.SINFONADA 150 MM | M | 6.75 | 52.06 | 58.81 | 2 | 117.62
C U R V A S
81701 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 3.02 | 7.66 | 10.68 | 3 | 32.04
81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 23.1 | 10.1 | 33.2 | 2 | 66.4
81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | Un | 2.84 | 8.58 | 11.42 | 3 | 34.26
81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | Un | 6.28 | 8.58 | 14.86 | 2 | 29.72
81732 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM | Un | 12.41 | 11.03 | 23.44 | 2 | 46.88
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 13.75 | 13.78 | 27.53 | 2 | 55.06
81734 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM | Un | 2.93 | 8.58 | 11.51 | 2 | 23.02
81735 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM | Un | 6.26 | 8.58 | 14.84 | 3 | 44.52
81736 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM | Un | 22.86 | 11.03 | 33.89 | 2 | 67.78
81737 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM | Un | 29.44 | 13.78 | 43.22 | 2 | 86.44
D I V E R S O S
81890 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM | Un | 64.63 | 12.25 | 76.88 | 1 | 76.88
J O E L H O S
81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 1.54 | 8.58 | 10.12 | 2 | 20.24
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 2.24 | 8.58 | 10.82 | 1 | 10.82
81923 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM | Un | 4.85 | 11.03 | 15.88 | 2 | 31.76
81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 5.8 | 13.78 | 19.58 | 2 | 39.16
81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 3.11 | 8.58 | 11.69 | 2 | 23.38
81928 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM | Un | 3.89 | 8.58 | 12.47 | 2 | 24.94
81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 1.05 | 8.58 | 9.63 | 2 | 19.26
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 1.73 | 8.58 | 10.31 | 2 | 20.62
81937 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM | Un | 4 | 11.03 | 15.03 | 2 | 30.06
81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 5.45 | 13.78 | 19.23 | 2 | 38.46
J U N C O E S
81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 3.13 | 8.88 | 12.01 | 2 | 24.02
81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 5.39 | 8.88 | 14.27 | 2 | 28.54
81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | Un | 9.1 | 11.33 | 20.43 | 2 | 40.86
81972 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM | Un | 11.92 | 11.33 | 23.25 | 2 | 46.5
81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 11.48 | 14.08 | 25.56 | 2 | 51.12
81974 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM | Un | 15.47 | 14.08 | 29.55 | 2 | 59.1
81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 15.04 | 14.08 | 29.12 | 2 | 58.24
81981 | JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM | Un | 13.24 | 11.33 | 24.57 | 1 | 24.57
L U V A S
82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | Un | 0.93 | 4.28 | 5.21 | 2 | 10.42
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | Un | 1.95 | 4.28 | 6.23 | 2 | 12.46
82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | Un | 4.08 | 5.51 | 9.59 | 2 | 19.18
82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 4.4 | 7.04 | 11.44 | 2 | 22.88
T E
82201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | Un | 2.19 | 8.88 | 11.07 | 2 | 22.14
82220 | TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM | Un | 28.07 | 14.08 | 42.15 | 1 | 42.15
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 6.6 | 8.88 | 15.48 | 1 | 15.48
82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | Un | 10.33 | 11.33 | 21.66 | 2 | 43.32
82232 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM | Un | 12.43 | 11.33 | 23.76 | 2 | 47.52
82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | Un | 12.85 | 14.08 | 26.93 | 1 | 26.93
82234 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM | Un | 11.93 | 14.08 | 26.01 | 2 | 52.02
82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | Un | 14.65 | 14.08 | 28.73 | 1 | 28.73
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
AGETOP - 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 0.05 | 0.49 | 0.54 | 100 | 54
AGETOP - 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | Un | 0.07 | 0.49 | 0.56 | 100 | 56
AGETOP - 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | Un | 0.06 | 0.61 | 0.67 | 100 | 67
AGETOP - 70394 | BUCHA DE NYLON S-12 | Un | 0.11 | 0.61 | 0.72 | 100 | 72
AGETOP - 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 2.99 | 4.17 | 7.16 | 100 | 716
AGETOP - 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 1.85 | 1.99 | 3.84 | 20 | 76.8
AGETOP - 71100 | COTOVELO EXTERNO P/CANALETA PLASTICA HELLERMAN OU EQUIVALENTE | Un | 4.47 | 3.06 | 7.53 | 15 | 112.95
AGETOP - 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 6.94 | 9.18 | 16.12 | 288 | 4642.56
AGETOP - 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 10.79 | 9.18 | 19.97 | 7 | 139.79
AGETOP - 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | Un | 42.67 | 27.56 | 70.23 | 8 | 561.84
AGETOP - 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 97 | 27.56 | 124.56 | 13 | 1619.28
AGETOP - 71176 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | Un | 207 | 27.56 | 234.56 | 2 | 469.12
AGETOP - 71177 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | Un | 274.18 | 27.56 | 301.74 | 2 | 603.48
AGETOP - 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 5.47 | 6.43 | 11.9 | 40 | 476
AGETOP - 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | Un | 7.07 | 11.33 | 18.4 | 20 | 368
AGETOP - 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | Un | 10.68 | 16.23 | 26.91 | 10 | 269.1
AGETOP - 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 0.11 | 0.31 | 0.42 | 100 | 42
AGETOP - 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | Un | 0.16 | 0.55 | 0.71 | 100 | 71
AGETOP - 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | Un | 0.22 | 0.86 | 1.08 | 100 | 108
AGETOP - 71864 | PARAFUSO P/BUCHA S-12 | Un | 0.32 | 1.43 | 1.75 | 100 | 175
AGETOP - 72341 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE | Un | 1.32 | 2.02 | 3.34 | 20 | 66.8
AGETOP - 72345 | SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE | Un | 1.31 | 2.02 | 3.33 | 30 | 99.9
AGETOP - 72355 | SOQUETE SIMPLES DE PORCELANA P/DROPS OU GLOBO | Un | 1.6 | 9.18 | 10.78 | 20 | 215.6
AGETOP - 72575 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X | Un | 7.29 | 8.88 | 16.17 | 41 | 662.97
AGETOP - 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 10.59 | 9.8 | 20.39 | 20 | 407.8
Orçamento | LAMPADA FORMATO TUBULAR DE LED T8, POTENCIA NOMINAL 18W | UN | 20 | 0 | 20 | 100 | 2000
Orçamento | LAMPADA FORMATO A60 BULBO, POTENCIA NOMINAL 7W | UN | 9.5 | 0 | 9.5 | 100 | 950
Orçamento | LAMPADA FORMATO A60 BULBO, POTENCIA NOMINAL 9W | UN | 11 | 0 | 11 | 100 | 1100
AGETOP - 70645 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM | Un | 13.77 | 21.44 | 35.21 | 10 | 352.1
AGETOP - 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM | Un | 18.99 | 38.28 | 57.27 | 10 | 572.7
AGETOP - 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 1.85 | 4.59 | 6.44 | 10 | 64.4
AGETOP - 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 0.96 | 4.59 | 5.55 | 20 | 111
AGETOP - 70760 | CANALETA PLASTICA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X10X2100 MM | M | 2.26 | 2.14 | 4.4 | 100 | 440
AGETOP - 70761 | CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1/2"X3/4" | M | 6.14 | 2.14 | 8.28 | 20 | 165.6
AGETOP - 70762 | CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 3/4"X3/4" | M | 11.53 | 2.14 | 13.67 | 20 | 273.4
AGETOP - 70763 | CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X1" | M | 12.71 | 3.06 | 15.77 | 20 | 315.4
AGETOP - 70764 | CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X2" | M | 18.09 | 12.25 | 30.34 | 20 | 606.8
AGETOP - 70765 | CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 2"X2" | M | 24.81 | 12.25 | 37.06 | 20 | 741.2
AGETOP - 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" | M | 0.95 | 5.21 | 6.16 | 10 | 61.6
AGETOP - 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 1.12 | 5.21 | 6.33 | 10 | 63.3
AGETOP - 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" | M | 1.54 | 6.13 | 7.67 | 10 | 76.7
AGETOP - 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" | M | 1.39 | 6.13 | 7.52 | 10 | 75.2
AGETOP - 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/2" | M | 1.72 | 11.33 | 13.05 | 10 | 130.5
AGETOP - 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2" | M | 2.12 | 15.31 | 17.43 | 10 | 174.3
AGETOP - 71199 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3" | M | 3.81 | 24.49 | 28.3 | 10 | 283
Orçamento | TERMINAL PINO 2,5MM | UN | 0.19 | 0 | 0.19 | 500 | 95
Orçamento | TERMINAL PINO 4MM | UN | 0.38 | 0 | 0.38 | 500 | 190
Orçamento | TERMINAL PINO 10MM | UN | 0.63 | 0 | 0.63 | 500 | 315
Orçamento | TERMINAL PINO 16MM | UN | 0.97 | 0 | 0.97 | 500 | 485
Orçamento | TERMINAL GARFO 2,5MM | UN | 0.2 | 0 | 0.2 | 300 | 60
Orçamento | TERMINAL GARFO 4MM | UN | 0.34 | 0 | 0.34 | 300 | 102
Orçamento | TERMINAL OLHAL 16MM | UN | 1.11 | 0 | 1.11 | 30 | 33.3
Orçamento | TERMINAL OLHAL 25MM | UN | 1.53 | 0 | 1.53 | 30 | 45.9
Orçamento | TERMINAL OLHAL 35MM | UN | 1.92 | 0 | 1.92 | 30 | 57.6
Orçamento | TERMINAL OLHAL 50MM | UN | 4.23 | 0 | 4.23 | 30 | 126.9
Orçamento | ISOLADOR PARALELO 20X20 MM | UN | 3.76 | 0 | 3.76 | 116 | 436.16
Orçamento | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 151X3,7MM | UN | 0.07 | 0 | 0.07 | 500 | 35
Orçamento | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 200X4,8MM | UN | 0.09 | 0 | 0.09 | 500 | 45
Orçamento | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 283X4,8MM | UN | 0.16 | 0 | 0.16 | 500 | 80
Orçamento | BARRAMENTO NEUTRO 12A 16MM AZUL | UN | 40.85 | 0 | 40.85 | 25 | 1021.25
Orçamento | BARRAMENTO NEUTRO 12A 16MM VERDE | UN | 40.85 | 0 | 40.85 | 20 | 817
Orçamento | TRILHO DE FIXAÇÃO DIM | UN | 11.77 | 0 | 11.77 | 8 | 94.16
Orçamento | CHAPA DE POLICARBONATO | UN | 162.72 | 0 | 162.72 | 5 | 813.6
Orçamento | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | MT | 0.82 | 0 | 0.82 | 900 | 738
Orçamento | CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM | MT | 3.69 | 0 | 3.69 | 300 | 1107
Orçamento | KIT BARRAMENTO 24 DISJ 150A DIN | UN | 267.87 | 0 | 267.87 | 1 | 267.87
Orçamento | KIT BARRAMENTO 34 DISJ 100A DIN | UN | 226.72 | 0 | 226.72 | 3 | 680.16
Orçamento | BARRAMENTO FASE 3P (3X19) 1MBRM3-80A | UN | 133.74 | 0 | 133.74 | 1 | 133.74
Orçamento | KIT BARRAMENTO 16 DISJ 100A DIN/UL | UN | 143.32 | 0 | 143.32 | 2 | 286.64
Orçamento | KIT BARRAMENTO 44 DISJ 100A DIN/UL | UN | 267.1 | 0 | 267.1 | 2 | 534.2
Orçamento | PLACA DE MONTAGEM 90X40 CM | UN | 86 | 0 | 86 | 5 | 430
SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extintores
Orçamento | RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG 20BC | UN | 25 | 0 | 25 | 19 | 475
Orçamento | RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTS 2A | UN | 25 | 0 | 25 | 4 | 100
Orçamento | RECARGA DE EXTINTOR PQS 12KG 20BC | UN | 30 | 0 | 30 | 28 | 840
Orçamento | RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG 05BC | UN | 50 | 0 | 50 | 8 | 400
Orçamento | REPARO DE VALVULA EXTINTOR DE PO E CO2 | UN | 15 | 0 | 15 | 53 | 795
Luminárias e Sinalizações
ORÇAMENTO | Luminária de emergência 20w | UN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
SINAP - 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 39.37 | 0 | 39.37 | 10 | 393.7
SINAPI - 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 11.95 | 0 | 11.95 | 15 | 179.25
SINAPI - 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 23.13 | 0 | 23.13 | 10 | 231.3
SINAPI - 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 28.37 | 0 | 28.37 | 18 | 510.66
SINAPI - 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 20 | 0 | 20 | 12 | 240
SINAPI - 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 37.29 | 0 | 37.29 | 10 | 372.9
Rede de Hidrantes
ORÇAMENTO | Hidrante Simples, com registro globo angular 45º 2.1/2, ", Adaptador storz 2.1/2", redução 2.1/2x1.1/2" - fornecimento e instalação | UN | 150 | 0 | 150 | 2 | 300
SINAPI - 21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1722.26 | 0 | 1722.26 | 2 | 3444.52
SINAPI - 37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 166.77 | 0 | 166.77 | 2 | 333.54
SINAP - 735 | Bomba centrifuga para incendio 2cv, Schneider, mod BPI-BCV, monofasica 110V/220V com capacitor, sucção e recalque d=2 1/2", ou similar | UN | 213.95 | 0 | 213.95 | 1 | 213.95
ORÇAMENTO | Quadro de comando para acionamento de bomba de incêndio, incluindo quadro em chapa de aço, contactores, relés de proteção térmica, botoeiras e conexões sindall, com ligação da bomba ao quadro | UN | 3975.78 | 0 | 3975.78 | 1 | 3975.78
AGETOP - 261502 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica | M² | 2.93 | 12.31 | 15.24 | 50 | 762
Sistema de Alarme
ORÇAMENTO | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio | UN | 120 | 0 | 120 | 6 | 720
ORÇAMENTO | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | UN | 75 | 0 | 75 | 2 | 150
ORÇAMENTO | Central de sistema de alarme de detecção de Incêndio digital com sistema endereçável | UN | 3000 | 0 | 3000 | 1 | 3000
ORÇAMENTO | Cabo blindado para sistema de detecção 1x1,5mm | M | 8 | 0 | 8 | 300 | 2400
SINAPI - 21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | M | 300 | 0 | 300 | 150 | 45000
JARDINAGEM
ORÇAMENTO | PEREQUITO ROXO | UN | 1 | 0 | 1 | 296 | 296
ORÇAMENTO | GRAMA AMENDOIM | UN | 1.1 | 0 | 1.1 | 595 | 654.5 | 5950
ORÇAMENTO | CAMARÁ AMARELO | UN | 1.1 | 0 | 1.1 | 512 | 563.2 | 5120
ORÇAMENTO | MOREIA BRANCA PEQUENA | UN | 12 | 0 | 12 | 4 | 48 | 40
ORÇAMENTO | LISIMAQUEA FORRAÇÃO | UN | 1.1 | 0 | 1.1 | 242 | 266.2 | 2420
ORÇAMENTO | JASMIM DA INDIA - QUISQUALES | UN | 18.5 | 0 | 18.5 | 2.4 | 44.4 | 24
ORÇAMENTO | ASSISTÁCEA | UN | 1.1 | 0 | 1.1 | 715 | 786.5 | 7150
ORÇAMENTO | LAMBARI ROXO | UN | 1.1 | 0 | 1.1 | 160 | 176 | 1600
ORÇAMENTO | TUMBERGIA AZUL ARBUSTIVA | UN | 9.9 | 0 | 9.9 | 61.1 | 604.89 | 611
ORÇAMENTO | CLUSIA 50 CM | UN | 8.7 | 0 | 8.7 | 112 | 974.4 | 1120
ORÇAMENTO | ALICASIA BLACK | UN | 27 | 0 | 27 | 2.5 | 67.5 | 25
ORÇAMENTO | CORDELINE 1 M | UN | 18 | 0 | 18 | 40 | 720 | 400
ORÇAMENTO | JASMIM NESMIL | UN | 4.9 | 0 | 4.9 | 41 | 200.9 | 410
ORÇAMENTO | IXORIA MAUI | UN | 3.8 | 0 | 3.8 | 308.7 | 1173.06 | 3087
ORÇAMENTO | YUCCA ELEMIANTIPES | UN | 295 | 0 | 295 | 1 | 295 | 2
ORÇAMENTO | FENIX 2 M | UN | 365 | 0 | 365 | 1 | 365 | 1
ORÇAMENTO | PACOVA PT 19 | UN | 50 | 0 | 50 | 3 | 150 | 30
ORÇAMENTO | TRADESCANTIA PALLIDA - TRAPOUERABA ROXA | UN | 2.8 | 0 | 2.8 | 20 | 56 | 200
ORÇAMENTO | JASMIM MANGA 2 M | UN | 86 | 0 | 86 | 1.2 | 103.2 | 12
ORÇAMENTO | SUCULENTA VARIADA POTE 11 | UN | 8 | 0 | 8 | 1.5 | 12 | 15
ORÇAMENTO | ROSA PEDRA MEDIA ECHEVERIA C 21 | UN | 15 | 0 | 15 | 1.2 | 18 | 12
ORÇAMENTO | BACIA CONCRETO CUIA N. 5 | UN | 1870 | 0 | 1870 | 1 | 1870 | 1
ORÇAMENTO | VASO CONCRETO NOBRE N. 3 | UN | 470 | 0 | 470 | 1 | 470 | 2
ORÇAMENTO | VASO CONCRETO EGG N. 4 | UN | 730 | 0 | 730 | 1 | 730 | 3
ORÇAMENTO | VASO CONCRETO EGG N 3 | UN | 420 | 0 | 420 | 0.6 | 252 | 6
ORÇAMENTO | JARDINEIRA DE CONCRETO 1 M | UN | 395 | 0 | 395 | 1 | 395 | 2
ORÇAMENTO | DRACENA PREOMELE | UN | 190 | 0 | 190 | 1 | 190 | 1
ORÇAMENTO | CICLANTO CYCLANTHUS BIPARTITUS | UN | 92 | 0 | 92 | 1 | 92 | 4
ORÇAMENTO | PLEOMELETE FITA | UN | 165 | 0 | 165 | 1 | 165 | 2
ORÇAMENTO | DRACENA ARBOREA 2 METROS | UN | 220 | 0 | 220 | 1 | 220 | 2
ORÇAMENTO | FICUS LYRATA BAMBINO P24 COMPACTO | UN | 210 | 0 | 210 | 0.9 | 189 | 9
ORÇAMENTO | PALMEIRA LAKA - CYTOSTACHYS RENDA | UN | 1150 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 2
ORÇAMENTO | CASCA DE PINUS 40 LITROS MEDIO | UN | 24.5 | 0 | 24.5 | 34 | 833 | 340
ORÇAMENTO | ARGILA EXPANDIDA BEM 50 L | UN | 48 | 0 | 48 | 1 | 48 | 1
ORÇAMENTO | SEIXO PEDRISCO NATURAL | UN | 18 | 0 | 18 | 7.8 | 140.4 | 78
ORÇAMENTO | LIMITADOR DE SOLO COM BORDA | UN | 4.2 | 0 | 4.2 | 55 | 231 | 550
ORÇAMENTO | MANTA BIDIN M2 | UN | 6.5 | 0 | 6.5 | 11.8 | 76.7 | 118
ORÇAMENTO | FERTILIZANTE 10 10 10 1KG | UN | 4.6 | 0 | 4.6 | 25 | 115 | 250
ORÇAMENTO | FERTILIZANTE 4 14 8 1KG | UN | 4.6 | 0 | 4.6 | 25 | 115 | 250
ORÇAMENTO | CALCARIO 1 KG | UN | 2 | 0 | 2 | 45 | 90 | 450
ORÇAMENTO | SUBSTRATO BEM. 25 KG (COND DE PLANTIO) | UN | 26 | 0 | 26 | 31 | 806 | 310
ORÇAMENTO | PISANTE DORMENTE | UN | 69 | 0 | 69 | 4.2 | 289.8 | 42
ORÇAMENTO | BANCO DE MADEIRA | UN | 980 | 0 | 980 | 1 | 980 | 3
IRRIGAÇÃO
EMISSORES DE ÁGUA
ORÇAMENTO | Aspersor Escamotável Hunter Pro Spray 4" | PÇ | 29.5 | 0 | 29.5 | 17 | 501.5 | 168
ORÇAMENTO | Aspersor Escamotável Hunter Pro Spray 12" | PÇ | 80 | 0 | 80 | 1 | 80 | 9
ORÇAMENTO | Aspersor Escamotável Hunter ROTOR PGJ | PÇ | 90 | 0 | 90 | 4 | 360 | 41
ORÇAMENTO | BOCAL PARA SPRAY HUNTER 08 A | PÇ | 13.15 | 0 | 13.15 | 4 | 52.6 | 35
ORÇAMENTO | BOCAL PARA SPRAY HUNTER 10 A | PÇ | 13.15 | 0 | 13.15 | 3 | 39.45 | 28
ORÇAMENTO | BOCAL PARA SPRAY HUNTER 12 A | PÇ | 13.15 | 0 | 13.15 | 5 | 65.75 | 43
ORÇAMENTO | BOCAL PARA SPRAY HUNTER 15 A | PÇ | 13.15 | 0 | 13.15 | 3 | 39.45 | 26
ORÇAMENTO | BOCAL TIPO SPRAY HUNTER 17 A | PÇ | 13.15 | 0 | 13.15 | 5 | 65.75 | 41
ORÇAMENTO | BOCAL TIPO SPRAY HUNTER LCS | PÇ | 13.25 | 0 | 13.25 | 1 | 13.25 | 1
ORÇAMENTO | CONECTOR DE 1/2" SBE 050 HUNTER | PÇ | 7 | 0 | 7 | 22 | 154 | 218
ORÇAMENTO | CONECTOR DE 3/4" SBE 075 HUNTER | PÇ | 7 | 0 | 7 | 22 | 154 | 218
ORÇAMENTO | TUBO GOTEJADOR RAIN BIRD COM PLACA DE COBRE XFS 17MM 3,4 L/H | M | 8.65 | 0 | 8.65 | 280 | 2422 | 2800
ORÇAMENTO | CONEXÕES DE COMPRESSÃO PARA GOTEJAMENTO | CJ | 1785 | 0 | 1785 | 1 | 1785 | 1
ORÇAMENTO | GOTEJADOR AJUSTÁVEL 4MM | PÇ | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 12.5 | 50
ORÇAMENTO | TUBO FLEXÍVEL DE 16 MM SWING PIPE | M | 6.5 | 0 | 6.5 | 140 | 910 | 1400
SISTEMA DE ABASTECIMENTO
ORÇAMENTO | RESERVATÓRIO TIPO TAMQUE 10.000 LITROS FORT LEV | PÇ | 6200 | 0 | 6200 | 1 | 6200 | 1
ORÇAMENTO | TE CONEXÃO | PÇ | 160 | 0 | 160 | 1 | 160 | 1
ORÇAMENTO | VALVULA DE CONEXÃO | PÇ | 150 | 0 | 150 | 1 | 150 | 1
ORÇAMENTO | MURO DE ARRIMO | M | 250 | 0 | 250 | 2 | 500 | 16
ORÇAMENTO | MURO DE ACABAMENTO | M | 250 | 0 | 250 | 2 | 500 | 16
ORÇAMENTO | BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 10.000 | M | 350 | 0 | 350 | 2 | 700 | 16
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
ORÇAMENTO | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A MARGIRIUS | PÇ | 60 | 0 | 60 | 1 | 60 | 1
ORÇAMENTO | VÁLVULA SOLENOIDE RAIN BIRD 151 PGV | PÇ | 370 | 0 | 370 | 2 | 740 | 16
ORÇAMENTO | REGULADOR DE PRESSÃO PRS-D | PÇ | 160 | 0 | 160 | 1 | 160 | 3
ORÇAMENTO | QUADRO PARA MONTAGEM DE SISTEMA | PÇ | 450 | 0 | 450 | 1 | 450 | 1
ORÇAMENTO | VÁLVULA VENTOSA DUPLO EFEITO 3/4" | PÇ | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 30.6 | 3
ORÇAMENTO | FILTRO DISCO IRRITEC 1. 1/2" | PÇ | 165 | 0 | 165 | 1 | 165 | 1
ORÇAMENTO | CONTROLADOR HUNTER PCC 12 ZONAS | PÇ | 1850 | 0 | 1850 | 1 | 1850 | 1
ORÇAMENTO | CONTROLADOR HUNTER NODE 100 | PÇ | 800 | 0 | 800 | 1 | 800 | 1
ORÇAMENTO | CONTROLADOR HUNTER XC 401 | PÇ | 800 | 0 | 800 | 1 | 800 | 1
ORÇAMENTO | CAIXA DE VÁLVULA 10" | PÇ | 90 | 0 | 90 | 1 | 90 | 13
ORÇAMENTO | CONECTOR BLINDADO DBR-6 3M | PÇ | 10.5 | 0 | 10.5 | 2 | 21 | 24
ORÇAMENTO | SENSOR DE CHUVA HUNTER MINI CLICK | PÇ | 385 | 0 | 385 | 1 | 385 | 1
REDE HIDRAULICA
ORÇAMENTO | TUBO PVC AZUL SOLD. DE 35MM PN60 BAR. 6M | BR | 25 | 0 | 25 | 12 | 300 | 125
ORÇAMENTO | TUBO PVC AZUL SOLD. DE 50MM PN60 BAR. 6M | BR | 30 | 0 | 30 | 8 | 240 | 77
ORÇAMENTO | TUBO PVC AZUL SOLD. DE 25MM PN60 BAR. 6M | BR | 17.5 | 0 | 17.5 | 5 | 87.5 | 50
ORÇAMENTO | CHAVE BOIOA 1,2 MT MARGIRIUS | PÇ | 180 | 0 | 180 | 1 | 180 | 1
ORÇAMENTO | ADPATADOR 50X1. 1;2 | PÇ | 75 | 0 | 75 | 1 | 75 | 1
ORÇAMENTO | UNIÃO PR11;2 | PÇ | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1
ORÇAMENTO | JOELHO SOLDA 50MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 | 2
ORÇAMENTO | UNIÃO SOLDA 50MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1
ORÇAMENTO | REGISTRO SOLDA 50MM | PÇ | 55 | 0 | 55 | 1 | 55 | 1
ORÇAMENTO | TE REDUÇÃO 50X3;4 PVC IRR | PÇ | 17 | 0 | 17 | 3 | 51 | 31
ORÇAMENTO | TE REDUÇÃO 35X3;4 PVC IRR | PÇ | 10 | 0 | 10 | 19 | 190 | 187
ORÇAMENTO | CAP SOLDAVEL PVC IRR 35MM | PÇ | 9 | 0 | 9 | 6 | 54 | 65
ORÇAMENTO | TEE SOLDAVEL PVC IRR 50MM | PÇ | 8 | 0 | 8 | 4 | 32 | 39
ORÇAMENTO | TEE SOLDAVEL PVC IRR 35MM | PÇ | 7.5 | 0 | 7.5 | 4 | 30 | 40
ORÇAMENTO | CURVA SOLDAVEL 50MM 90 PVC IRR | PÇ | 8 | 0 | 8 | 6 | 48 | 54
ORÇAMENTO | CURVA SOLDAVEL 50MM 45 PVC IRR | PÇ | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 20
ORÇAMENTO | CURVA SOLDAVEL 35MM 90 PVC IRR | PÇ | 8 | 0 | 8 | 5 | 40 | 45
ORÇAMENTO | CURVA SOLDAVEL 35MM 45 PVC IRR | PÇ | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 25
ORÇAMENTO | LUVA REDUÇÃO 50X35MM PVC IRR | PÇ | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 32
ORÇAMENTO | ADAPTADOR 32X1 PVC IRR | PÇ | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 32
ORÇAMENTO | LUVA REDUÇÃO 50X32MM PVC IRR | PÇ | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 32
ORÇAMENTO | JOELHO SOLDAVEL 50MM PVC | PÇ | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 15
ORÇAMENTO | JOELHO SOLDAVEL 35MM PVC IRR | PÇ | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 18
ORÇAMENTO | LUVA SOLDAVEL 50MM PVC IRR | PÇ | 6.8 | 0 | 6.8 | 4 | 27.2 | 45
ORÇAMENTO | LUVA SOLDAVEL 35MM PVC IRR | PÇ | 7 | 0 | 7 | 5 | 35 | 55
ORÇAMENTO | JOELHO SOLDAVEL PVC 25MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 30
ORÇAMENTO | TE SOLDAVEL PVC 25MM | PÇ | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 20
ORÇAMENTO | LUVA SOLDAVEL PVC 25MM | PÇ | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 20
ORÇAMENTO | CAP SOLDAVEL PVC 25MM | PÇ | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 10
ORÇAMENTO | TE REDUÇÃO PVC 25X3;4 | PÇ | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 30
ORÇAMENTO | ADAPTADOR ROSCA 3;4 MACHO | PÇ | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 30
ORÇAMENTO | TE COMPRESSÃO 16MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 12 | 144 | 120
ORÇAMENTO | COTOVELO COMPRESSÃO 16MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 11 | 132 | 110
ORÇAMENTO | UNIÃO COMPRESSÃO 16MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 4 | 48 | 40
ORÇAMENTO | TAMPÃO COMPRESSÃO 16MM | PÇ | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | 20
REDE ELÉTRICA
ORÇAMENTO | DUTO CORRUGADO SONDADO DE 1. 1/2" PARA ACABAMENTO | M | 2.85 | 0 | 2.85 | 60 | 171 | 600
ORÇAMENTO | CHAVE MAGNETICA COMPLETA 3,0CV | CJ | 230 | 0 | 230 | 1 | 230 | 2
ORÇAMENTO | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL AZUL 1,5MM | M | 2.6 | 0 | 2.6 | 220 | 572 | 2200
ORÇAMENTO | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PRETO 1,5MM | M | 1.6 | 0 | 1.6 | 220 | 352 | 2200
ORÇAMENTO | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PRETO 2,5MM | M | 1.5 | 0 | 1.5 | 30 | 45 | 300
PRESSURIZAÇÃO
ORÇAMENTO | FILTRO DE DISCO 2" FLR IRRITEC | PÇ | 290 | 0 | 290 | 1 | 290 | 3
ORÇAMENTO | CONJUNTO DE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FILTRO | CJ | 200 | 0 | 200 | 1 | 200 | 3
ORÇAMENTO | CONEXÕES DE RECALQUE SUCÇÃO GALVANIZADO COM AMORTECEDOR | CJ | 410 | 0 | 410 | 1 | 410 | 3
ORÇAMENTO | CONJUNTO PRESSURIZAÇÃO THEBE TSM 5509 3,0 CV 380V | CJ | 2395 | 0 | 2395 | 1 | 2395 | 3
ISOLAMENTO ACUSTICO
COTAÇÃO | PAREDE EM PAINEL ACUSTICO ISOVER OU EQUIVALENTE | m2 | 105 | 43 | 148 | 30 | 4440
SINAPI - 84098 | ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 | m2 | 25.564 | 10.956 | 36.52 | 30 | 1095.6
CARPETES (SINAPI)
SINAPI - 10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | 96,87 | 0 | 96.87 | 50 | 4843.5
TOTAL GERAL | [5 empty] | 677883.2556
TOTAL GERAL COM BDI DE 24,63% | [5 empty] | 844845.9015
Os quantitativos dos serviços foram baseados nos de mesma natureza executados em anos anteriores. Há também previsão de serviços não executados, mas que necessitam ser feitos para a boa manutenção da estrutura predial da Câmara Municipal de Goiânia. Os preços tiveram como referência as planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, de agosto de 2017, desonerada), Relatório Sintético de Composições Obras Civil (AGETOP, de outubro de 2016, onerada) e Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e Comprasnet (PAINEL DE PREÇOS). Há, também, valores resultantes de pesquisa de mercado - 03 (três) cotações - que tiveram como base orçamentos já aprovados pelo setor de compras da Casa.
Goiânia, 26 de setembro de 2017
Lucas Furtado da Silva
Assessor Técnico Legislativo
Engenheiro Civil