## Plan1
Fonte dos preços:
Pesquisa de Mercado
OBRA: | CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
DATA: | 2017-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MAT + M.O.
1.0.0 | BLOCO ADMINISTRATIVO - SETOR 2
1.1.0 | EQUIPAMENTO:
1.1.1 | ECOSPLIT CARRIER PURON 15 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX15HHG236V1V - MODULO VENTILADOR - 15 TR - H.AIR FLOW - 40VX15HV6M5T - MODULO TROCADOR 15 TR - H.AIR FLOW - F.M5 - 38EVC15386S - CONDENSADORA INVERTER 15 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX15LF6PF - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 34532 | 2325 | 36857 | 73714
1.1.2 | RETIRADA DOS FANCOIL´S EXISTENTES | UN | 2 | 0 | 538 | 538 | 1076
1.2.0 | REDE DE DUTOS:
1.2.1 | GRAMPO TDC | UN | 65 | 0.61 | 0.09 | 0.7 | 45.5
1.2.2 | CANTOS TDC | UN | 47 | 0.93 | 0.14 | 1.07 | 50.29
1.2.3 | PARAF.(3/8" X 1") | UN | 25 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 10
1.2.4 | BORRACHA - (M) | UN | 17 | 0.7 | 0.11 | 0.81 | 13.77
1.2.5 | SILICONE (300 ML) | UN | 2 | 11.04 | 1.66 | 12.7 | 25.4
1.2.6 | PERFIL PERFURADO "U" 38 X 38 MM | UN | 3 | 8.25 | 1.24 | 9.49 | 28.47
1.2.7 | PORCA 3/8" | UN | 30 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 6
1.2.8 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 30 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 2.1
1.2.9 | BUCHA CB 3/8" | UN | 10 | 1.06 | 0.16 | 1.22 | 12.2
1.2.10 | BARRA ROSCADA 3/8" (M) | UN | 6 | 5.52 | 0.83 | 6.35 | 38.1
1.2.11 | CHAPA # 22 | UN | 97 | 7.47 | 9.2 | 16.67 | 1616.99
1.2.12 | CHAPA # 20 | UN | 48 | 6.79 | 9.2 | 15.99 | 767.52
1.2.13 | FELTRO LA DE VIDRO C/ PAPEL KRAFT 38mm | UN | 27 | 12.3 | 1.85 | 14.15 | 382.05
1.2.14 | FITA PLASTICA PRETA 1/2" | M | 56 | 0.52 | 0.08 | 0.6 | 33.6
1.2.15 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA-ROLO 40M 48 MM | M | 3 | 0.63 | 0.09 | 0.72 | 2.16
1.2.16 | SELO PLASTICO BRANCO 1/2" | UN | 17 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 3.57
1.2.17 | RETIRADA DE DUTOS EXISTENTES | UN | 1 | 0 | 580 | 580 | 580
1.2.18 | DAMPER SOBPRESSÃO - MEDIDA DA BOCA DA MÁQUINA | UN | 2 | 323 | 48.45 | 371.45 | 742.9
1.3.0 | REDE FRIGORIGENA:
1.3.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1/2" | UN | 14 | 0.58 | 0.09 | 0.67 | 9.38
1.3.2 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 14 | 1.86 | 0.28 | 2.14 | 29.96
1.3.3 | KIT TUBO DE COBRE 5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 20 | 21.3 | 3.2 | 24.5 | 490
1.3.4 | KIT TUBO DE COBRE 1.5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 20 | 92.14 | 13.82 | 105.96 | 2119.2
1.3.5 | KIT SUPORTE REDE FRIGORIGENA | UN | 14 | 8.51 | 1.28 | 9.79 | 137.06
1.3.6 | ADESIVO ESP.ELASTOMERICA ARMAFLEX 520 S | LT | 0.8 | 66.21 | 9.93 | 76.14 | 60.912
1.3.7 | CALÇO DE NEOPRENE COND. MMS-(99 X 10 CM) | UN | 4 | 62.14 | 9.32 | 71.46 | 285.84
1.3.8 | CALÇO DE NEOPRENE 50 X 50 X 25 MM | UN | 8 | 3.31 | 0.5 | 3.81 | 30.48
1.3.9 | CINTA ADESIVA ARMAFLEX (RL-16M) 25MM | RL | 2 | 43.96 | 6.59 | 50.55 | 101.1
1.3.10 | CURVA DE COBRE 90 - 5/8" | UN | 23 | 8.36 | 1.25 | 9.61 | 221.03
1.3.11 | CURVA DE COBRE 90 - 1.5/8" | UN | 23 | 19.2 | 2.88 | 22.08 | 507.84
1.3.12 | CURVA DE COBRE 45 - 5/8" | UN | 3 | 8.15 | 1.22 | 9.37 | 28.11
1.3.13 | CURVA DE COBRE 45 - 1.5/8" | UN | 3 | 19.2 | 2.88 | 22.08 | 66.24
1.3.14 | DRENO PARA SPLITÃO | UN | 2 | 22.91 | 3.44 | 26.35 | 52.7
1.3.15 | FITA ADESIVA SILVER TAPE PRETA 48MMX50MT | UN | 14 | 0.41 | 0.06 | 0.47 | 6.58
1.3.16 | GAS ACETILENO PPU | M3 | 0.4 | 39.96 | 5.99 | 45.95 | 18.38
1.3.17 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | M3 | 0.2 | 16.36 | 2.45 | 18.81 | 3.762
1.3.18 | GAS OXIGENIO PPU | M3 | 0.2 | 24.33 | 3.65 | 27.98 | 5.596
1.3.19 | GAS REFRIGERANTE R-141 | KG | 9 | 49.04 | 7.36 | 56.4 | 507.6
1.3.20 | GAS REFRIGERANTE R-410-A | KG | 25 | 62.11 | 9.32 | 71.43 | 1785.75
1.3.21 | KIT PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" | UN | 24 | 0.78 | 0.12 | 0.9 | 21.6
1.3.22 | LUVA DE COBRE - 1.5/8 | UN | 4 | 14.23 | 2.13 | 16.36 | 65.44
1.3.23 | LUVA DE COBRE - 5/8" | UN | 4 | 3.27 | 0.49 | 3.76 | 15.04
1.3.24 | SOLDA FOSCOPER 2.50 MM | UN | 9 | 1.82 | 0.27 | 2.09 | 18.81
1.3.25 | TUBO COBRE PAREDE 0,79 - 5/8" | M | 20 | 20.16 | 3.02 | 23.18 | 463.6
1.3.26 | TUBO COBRE PAREDE 1,59 - 1 5/8" | M | 20 | 100.32 | 15.05 | 115.37 | 2307.4
1.3.27 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 5/8" 19MM | M | 20 | 8.38 | 1.26 | 9.64 | 192.8
1.3.28 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1.5/8" 19MM | M | 20 | 18.5 | 2.78 | 21.28 | 425.6
1.3.29 | RETIRADA DAS TUBULAÇOES HIDRÁULICAS EXISTENTES NA CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 | 0 | 356 | 356 | 356
1.4.0 | FECHAMENTO ELÉTRICO:
1.4.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 3/4" | UN | 13 | 0.66 | 0.1 | 0.76 | 9.88
1.4.2 | BOX RETO 1" | UN | 2 | 2.99 | 0.45 | 3.44 | 6.88
1.4.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 6 | 2.12 | 0.32 | 2.44 | 14.64
1.4.4 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 13 | 0.2 | 0.03 | 0.23 | 2.99
1.4.5 | CABO BLINDADO 2 X 1,5 MM | M | 12 | 6.04 | 0.91 | 6.95 | 83.4
1.4.6 | CABO FLEXÍVEL 4,0 MM | M | 32 | 2.08 | 0.31 | 2.39 | 76.48
1.4.7 | CABO FLEXÍVEL 10,0 MM | M | 16 | 5.41 | 0.81 | 6.22 | 99.52
1.4.8 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C 2,5 MM | M | 80 | 2.71 | 0.81 | 3.52 | 281.6
1.4.9 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO MEDIO 3/4" | M | 26 | 6.82 | 1.02 | 7.84 | 203.84
1.4.10 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 1 | 3.72 | 0.56 | 4.28 | 4.28
1.4.11 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 13 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 3.12
1.4.12 | PRENSA CABO 1" | UN | 2 | 4.72 | 0.71 | 5.43 | 10.86
1.4.13 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 4 | 2.29 | 0.34 | 2.63 | 10.52
1.4.14 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 1/2" | UN | 4 | 3.25 | 0.49 | 3.74 | 14.96
1.4.15 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 3/4" | UN | 2 | 5.46 | 0.82 | 6.28 | 12.56
1.4.16 | TERMINAL GARFO PRE-ISO.CABO 4 - 6MM AM | UN | 32 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 4.16
1.4.17 | TERMINAL PINO PRE-ISO.CABO 10 A 16 | UN | 10 | 0.26 | 0.04 | 0.3 | 3
1.4.18 | TERMINAL PRESSAO PARA CABO 10MM2 | UN | 10 | 0.69 | 0.1 | 0.79 | 7.9
1.4.19 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 1" | M | 2 | 10.35 | 1.55 | 11.9 | 23.8
1.4.20 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 3/4" | M | 4 | 7.78 | 1.17 | 8.95 | 35.8
1.4.21 | UNIDUT RETO - 3/4" | UN | 9 | 3.14 | 0.47 | 3.61 | 32.49
1.4.22 | ANILHAS/TERMINAIS 30UN 4,0MM2 | UN | 0.4 | 70.8 | 10.62 | 81.42 | 32.568
| TOTAL DO ITEM 1.0.0 (BLOCO ADMINISTRATIVO - SETOR 2) | [5 empty] | 90459.678
2.0.0 | PLENÁRIO E SALAS DO PLENÁRIO - SETOR 3
2.1.0 | EQUIPAMENTO:
2.1.1 | ECOSPLIT CARRIER PURON 30 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX30HHG236V1V - MODULO VENTILADOR 30 TR - H.AIR FLOW - 40VX30HV6M5T2 - MODULO TROCADOR 30 TR - H.AIR FLOW - F.M5 - 38EVC15386S - CONDENSADORA INVERTER 15 TR - 2 COMPRESSORES - 38EXC15386S - CONDENSADORA FIXA 15 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX30LF6FP - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 59199.6 | 3488 | 62687.6 | 125375.2
2.0.2 | ECOSPLIT CARRIER PURON 15 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX15HHG236V1V - MODULO VENTILADOR - 15 TR - H.AIR FLOW - 40VX15HV6M5T - MODULO TROCADOR 15 TR - H.AIR FLOW - F.M5 - 38EVC15386S - CONDENSADORA INVERTER 15 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX15LF6PF - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 34532 | 2325 | 36857 | 73714
2.0.3 | AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H - MARCA FUJITSU | UN | 2 | 4054 | 458 | 4512 | 9024
2.0.4 | RETIRADA DOS FANCOIL´S EXISTENTES | UN | 4 | 0 | 538 | 538 | 2152
2.2.0 | REDE DE DUTOS:
2.2.1 | GRAMPO TDC | UN | 192 | 0.61 | 0.09 | 0.7 | 134.4
2.2.2 | CANTOS TDC | UN | 139 | 0.93 | 0.14 | 1.07 | 148.73
2.2.3 | PARAF.(3/8" X 1") | UN | 73 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 29.2
2.2.4 | BORRACHA - (M) | UN | 55 | 0.7 | 0.11 | 0.81 | 44.55
2.2.5 | SILICONE (300 ML) | UN | 4 | 11.04 | 1.66 | 12.7 | 50.8
2.2.6 | PERFIL PERFURADO "U" 19 X 38 MM | UN | 0 | 4.74 | 0.71 | 5.45 | 0
2.2.7 | PERFIL PERFURADO "U" 38 X 38 MM | UN | 11 | 8.25 | 1.24 | 9.49 | 104.39
2.2.8 | PORCA 1/4" | UN | 24 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 3.12
2.2.9 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 24 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 1.2
2.2.10 | PORCA 3/8" | UN | 48 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 9.6
2.2.11 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 48 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 3.36
2.2.12 | BUCHA CB 1/4" | UN | 8 | 0.85 | 0.13 | 0.98 | 7.84
2.2.13 | BUCHA CB 3/8" | UN | 16 | 1.06 | 0.16 | 1.22 | 19.52
2.2.14 | BARRA ROSCADA 1/4" (M) | UN | 5 | 2.16 | 0.32 | 2.48 | 12.4
2.2.15 | BARRA ROSCADA 3/8" (M) | UN | 10 | 5.52 | 0.83 | 6.35 | 63.5
2.2.16 | CHAPA # 24 | UN | 84 | 7.72 | 9.2 | 16.92 | 1421.28
2.2.17 | CHAPA # 20 | UN | 406 | 6.79 | 9.2 | 15.99 | 6491.94
2.2.18 | FELTRO LA DE VIDRO C/ PAPEL KRAFT 38mm | UN | 87 | 12.3 | 1.85 | 14.15 | 1231.05
2.2.19 | FITA PLASTICA PRETA 1/2" | M | 9 | 0.52 | 0.08 | 0.6 | 5.4
2.2.20 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA-ROLO 40M 48 MM | M | 179 | 0.63 | 0.09 | 0.72 | 128.88
2.2.21 | SELO PLASTICO BRANCO 1/2" | UN | 48 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 10.08
2.2.22 | RETIRADA DE DUTOS EXISTENTES | UN | 1 | 0 | 580 | 580 | 580
2.2.23 | DAMPER SOBPRESSÃO - MEDIDA DA BOCA DA MÁQUINA | UN | 2 | 323 | 48.45 | 371.45 | 742.9
2.3.0 | REDE FRIGORIGENA:
2.3.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1/2" | UN | 87 | 0.58 | 0.09 | 0.67 | 58.29
2.3.2 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 87 | 1.86 | 0.28 | 2.14 | 186.18
2.3.3 | KIT TUBO DE COBRE 5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 124 | 21.3 | 3.2 | 24.5 | 3038
2.3.4 | KIT TUBO DE COBRE 1.5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 124 | 92.14 | 13.82 | 105.96 | 13139.04
2.3.5 | KIT SUPORTE REDE FRIGORIGENA | UN | 87 | 8.51 | 1.28 | 9.79 | 851.73
2.3.6 | ADESIVO ESP.ELASTOMERICA ARMAFLEX 520 S | LT | 2 | 66.21 | 9.93 | 76.14 | 152.28
2.3.7 | CALÇO DE NEOPRENE COND. MMS-(99 X 10 CM) | UN | 12 | 62.14 | 9.32 | 71.46 | 857.52
2.3.8 | CALÇO DE NEOPRENE 50 X 50 X 25 MM | UN | 16 | 3.31 | 0.5 | 3.81 | 60.96
2.3.9 | CINTA ADESIVA ARMAFLEX (RL-16M) 25MM | RL | 13 | 43.96 | 6.59 | 50.55 | 657.15
2.3.10 | CURVA DE COBRE 90 - 5/8" | UN | 42 | 8.36 | 1.25 | 9.61 | 403.62
2.3.11 | CURVA DE COBRE 90 - 1.5/8" | UN | 42 | 19.2 | 2.88 | 22.08 | 927.36
2.3.12 | CURVA DE COBRE 45 - 5/8" | UN | 19 | 8.15 | 1.22 | 9.37 | 178.03
2.3.13 | CURVA DE COBRE 45 - 1.5/8" | UN | 19 | 19.2 | 2.88 | 22.08 | 419.52
2.3.14 | DRENO PARA SPLITÃO | UN | 4 | 22.91 | 3.44 | 26.35 | 105.4
2.3.15 | FITA ADESIVA SILVER TAPE PRETA 48MMX50MT | UN | 87 | 0.41 | 0.06 | 0.47 | 40.89
2.3.16 | GAS ACETILENO PPU | M3 | 3 | 39.96 | 5.99 | 45.95 | 137.85
2.3.17 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | M3 | 2 | 16.36 | 2.45 | 18.81 | 37.62
2.3.18 | GAS OXIGENIO PPU | M3 | 2 | 24.33 | 3.65 | 27.98 | 55.96
2.3.19 | GAS REFRIGERANTE R-141 | KG | 48 | 49.04 | 7.36 | 56.4 | 2707.2
2.3.20 | GAS REFRIGERANTE R-410-A | KG | 96 | 62.11 | 9.32 | 71.43 | 6857.28
2.3.21 | KIT PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" | UN | 149 | 0.78 | 0.12 | 0.9 | 134.1
2.3.22 | LUVA DE COBRE - 1.5/8 | UN | 25 | 14.23 | 2.13 | 16.36 | 409
2.3.23 | LUVA DE COBRE - 5/8" | UN | 25 | 3.27 | 0.49 | 3.76 | 94
2.3.24 | SOLDA FOSCOPER 2.50 MM | UN | 56 | 1.82 | 0.27 | 2.09 | 117.04
2.3.25 | TUBO COBRE PAREDE 0,79 - 5/8" | M | 124 | 20.16 | 3.02 | 23.18 | 2874.32
2.3.26 | TUBO COBRE PAREDE 1,59 - 1 5/8" | M | 124 | 100.32 | 15.05 | 115.37 | 14305.88
2.3.27 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 5/8" 19MM | M | 124 | 8.38 | 1.26 | 9.64 | 1195.36
2.3.28 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1.5/8" 19MM | M | 124 | 18.5 | 2.78 | 21.28 | 2638.72
2.3.29 | CABO PP 4 X 1,5 MM | M | 41 | 3.86 | 0.58 | 4.44 | 182.04
2.3.30 | TUBO COBRE FLEXIVEL 0,123G X MT 1/4" | M | 37 | 7.01 | 1.05 | 8.06 | 298.22
2.3.31 | TUBO COBRE FLEXIVEL 0,263G X MT 1/2" | M | 37 | 14.75 | 2.21 | 16.96 | 627.52
2.3.32 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO 1/4" 09MM | M | 37 | 3.55 | 0.53 | 4.08 | 150.96
2.3.33 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO 1/2" 09MM | M | 37 | 3.95 | 0.59 | 4.54 | 167.98
2.3.34 | RETIRADA DAS TUBULAÇOES HIDRÁULICAS EXISTENTES NA CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 | 0 | 356 | 356 | 356
2.4.0 | FECHAMENTO ELÉTRICO:
2.4.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 3/4" | UN | 69 | 0.66 | 0.1 | 0.76 | 52.44
2.4.2 | ANILHAS/TERMINAIS 30UN 4,0MM2 | UN | 1 | 70.8 | 10.62 | 81.42 | 81.42
2.4.3 | BOX RETO 1" | UN | 6 | 2.99 | 0.45 | 3.44 | 20.64
2.4.4 | BOX RETO 3/4" | UN | 14 | 2.12 | 0.32 | 2.44 | 34.16
2.4.5 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 69 | 0.2 | 0.03 | 0.23 | 15.87
2.4.6 | CABO BLINDADO 2 X 1,5 MM | M | 20 | 6.04 | 0.91 | 6.95 | 139
2.4.7 | CABO FLEXÍVEL 4,0 MM | M | 64 | 2.08 | 0.31 | 2.39 | 152.96
2.4.8 | CABO FLEXÍVEL 10,0 MM | M | 32 | 5.41 | 0.81 | 6.22 | 199.04
2.4.9 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C 10,0 MM | M | 16 | 5.41 | 0.81 | 6.22 | 99.52
2.4.10 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C 2,5 MM | M | 496 | 2.71 | 0.81 | 3.52 | 1745.92
2.4.11 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO MEDIO 3/4" | M | 138 | 6.82 | 1.02 | 7.84 | 1081.92
2.4.12 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 2 | 3.72 | 0.56 | 4.28 | 8.56
2.4.13 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 69 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 16.56
2.4.14 | PRENSA CABO 1" | UN | 6 | 4.72 | 0.71 | 5.43 | 32.58
2.4.15 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 8 | 2.29 | 0.34 | 2.63 | 21.04
2.4.16 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 1/2" | UN | 8 | 3.25 | 0.49 | 3.74 | 29.92
2.4.17 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 3/4" | UN | 6 | 5.46 | 0.82 | 6.28 | 37.68
2.4.18 | TERMINAL GARFO PRE-ISO.CABO 4 - 6MM AM | UN | 64 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 8.32
2.4.19 | TERMINAL PINO PRE-ISO.CABO 10 A 16 | UN | 30 | 0.26 | 0.04 | 0.3 | 9
2.4.20 | TERMINAL PRESSAO PARA CABO 10MM2 | UN | 30 | 0.69 | 0.1 | 0.79 | 23.7
2.4.21 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 1" | M | 6 | 10.35 | 1.55 | 11.9 | 71.4
2.4.22 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 3/4" | M | 8 | 7.78 | 1.17 | 8.95 | 71.6
2.4.23 | UNIDUT RETO - 3/4" | UN | 47 | 3.14 | 0.47 | 3.61 | 169.67
| TOTAL DO ITEM 2.0.0 (PLENÁRIO E SALAS DO PLENÁRIO - SETOR 3) | [5 empty] | 280055.28
3.0.0 | AUDITÓRIO JAIME CÂMARA - SETOR 4
3.1.0 | EQUIPAMENTO:
3.1.1 | ECOSPLIT CARRIER PURON 20 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX20HHG36V1V - MODULO VENTILADOR 20 TR - H.AIR FLOW - 40VX20HV6M5T2 - MODULO TROCADOR 20TR 2CIRC H.AIR FLOW F.M5 - 38EVC10386S - CONDENSADORA INVERTER 10 TR - 2 COMPRESSORES - 38EXC10386S - CONDENSADORA FIXA 10 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX20LF6PF - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 43765 | 3488 | 47253 | 94506
3.1.2 | RETIRADA DOS FANCOIL´S EXISTENTES | UN | 2 | 0 | 2538 | 2538 | 5076
3.2.0 | REDE DE DUTOS:
3.2.1 | GRAMPO TDC | UN | 98 | 0.61 | 0.09 | 0.7 | 68.6
3.2.2 | CANTOS TDC | UN | 67 | 0.93 | 0.14 | 1.07 | 71.69
3.2.3 | PARAF.(3/8" X 1") | UN | 35 | 0.35 | 0.05 | 0.4 | 14
3.2.4 | BORRACHA - (M) | UN | 28 | 0.7 | 0.11 | 0.81 | 22.68
3.2.5 | SILICONE (300 ML) | UN | 2 | 11.04 | 1.66 | 12.7 | 25.4
3.2.6 | PERFIL PERFURADO "U" 19 X 38 MM | UN | 1 | 4.74 | 0.71 | 5.45 | 5.45
3.2.7 | PERFIL PERFURADO "U" 38 X 38 MM | UN | 5 | 8.25 | 1.24 | 9.49 | 47.45
3.2.8 | PORCA 1/4" | UN | 12 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 1.56
3.2.9 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 12 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.6
3.2.10 | PORCA 3/8" | UN | 36 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 7.2
3.2.11 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 36 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 2.52
3.2.12 | BUCHA CB 1/4" | UN | 4 | 0.85 | 0.13 | 0.98 | 3.92
3.2.13 | BUCHA CB 3/8" | UN | 12 | 1.06 | 0.16 | 1.22 | 14.64
3.2.14 | BARRA ROSCADA 1/4" (M) | UN | 3 | 2.16 | 0.32 | 2.48 | 7.44
3.2.15 | BARRA ROSCADA 3/8" (M) | UN | 8 | 5.52 | 0.83 | 6.35 | 50.8
3.2.17 | CHAPA # 26 | UN | 7 | 8.75 | 9.2 | 17.95 | 125.65
3.2.20 | CHAPA # 20 | UN | 192 | 6.79 | 9.2 | 15.99 | 3070.08
3.2.22 | CHAPA # 16 | UN | 92 | 5.89 | 9.2 | 15.09 | 1388.28
3.2.23 | FELTRO LA DE VIDRO C/ PAPEL KRAFT 38mm | UN | 43 | 12.3 | 1.85 | 14.15 | 608.45
3.2.26 | FITA PLASTICA PRETA 1/2" | M | 5 | 0.52 | 0.08 | 0.6 | 3
3.2.27 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA-ROLO 40M 48 MM | M | 89 | 0.63 | 0.09 | 0.72 | 64.08
3.2.28 | SELO PLASTICO BRANCO 1/2" | UN | 23 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 4.83
3.2.29 | RETIRADA DE DUTOS EXISTENTES | UN | 1 | 0 | 580 | 580 | 580
3.2.30 | DAMPER SOBPRESSÃO - MEDIDA DA BOCA DA MÁQUINA | UN | 2 | 323 | 48.45 | 371.45 | 742.9
3.3.0 | REDE FRIGORIGENA:
3.3.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1/2" | UN | 50 | 0.58 | 0.09 | 0.67 | 33.5
3.3.2 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 50 | 1.86 | 0.28 | 2.14 | 107
3.3.3 | KIT TUBO DE COBRE 1/2" - S/ISOLAMENTO | UN | 71 | 18.75 | 2.81 | 21.56 | 1530.76
3.3.4 | KIT TUBO DE COBRE 1.5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 71 | 92.14 | 13.82 | 105.96 | 7523.16
3.3.5 | KIT SUPORTE REDE FRIGORIGENA | UN | 50 | 8.51 | 1.28 | 9.79 | 489.5
3.3.6 | ADESIVO ESP.ELASTOMERICA ARMAFLEX 520 S | LT | 3 | 66.21 | 9.93 | 76.14 | 228.42
3.3.7 | CALÇO DE NEOPRENE COND. MMS-(99 X 10 CM) | UN | 8 | 62.14 | 9.32 | 71.46 | 571.68
3.3.8 | CALÇO DE NEOPRENE 50 X 50 X 25 MM | UN | 8 | 3.31 | 0.5 | 3.81 | 30.48
3.3.9 | CINTA ADESIVA ARMAFLEX (RL-16M) 25MM | RL | 7 | 43.96 | 6.59 | 50.55 | 353.85
3.3.10 | CURVA DE COBRE 90 - 1/2" | UN | 24 | 6.56 | 0.98 | 7.54 | 180.96
3.3.11 | CURVA DE COBRE 90 - 1.5/8" | UN | 24 | 19.2 | 2.88 | 22.08 | 529.92
3.3.12 | CURVA DE COBRE 45 - 1/2" | UN | 11 | 6.32 | 0.95 | 7.27 | 79.97
3.3.13 | CURVA DE COBRE 45 - 1.5/8" | UN | 11 | 19.2 | 2.88 | 22.08 | 242.88
3.3.14 | DRENO PARA SPLITÃO | UN | 2 | 22.91 | 3.44 | 26.35 | 52.7
3.3.15 | FITA ADESIVA SILVER TAPE PRETA 48MMX50MT | UN | 50 | 0.41 | 0.06 | 0.47 | 23.5
3.3.16 | GAS ACETILENO PPU | M3 | 2 | 39.96 | 5.99 | 45.95 | 91.9
3.3.17 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | M3 | 1 | 16.36 | 2.45 | 18.81 | 18.81
3.3.18 | GAS OXIGENIO PPU | M3 | 1 | 24.33 | 3.65 | 27.98 | 27.98
3.3.19 | GAS REFRIGERANTE R-141 | KG | 27 | 49.04 | 7.36 | 56.4 | 1522.8
3.3.20 | GAS REFRIGERANTE R-410-A | KG | 55 | 62.11 | 9.32 | 71.43 | 3928.65
3.3.21 | KIT PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" | UN | 85 | 0.78 | 0.12 | 0.9 | 76.5
3.3.22 | LUVA DE COBRE - 1.5/8 | UN | 14 | 14.23 | 2.13 | 16.36 | 229.04
3.3.23 | LUVA DE COBRE - 1/2" | UN | 14 | 2.78 | 0.42 | 3.2 | 44.8
3.3.24 | SOLDA FOSCOPER 2.50 MM | UN | 32 | 1.82 | 0.27 | 2.09 | 66.88
3.3.25 | TUBO COBRE PAREDE 0,79 - 1/2" | M | 71 | 20.16 | 3.02 | 23.18 | 1645.78
3.3.26 | TUBO COBRE PAREDE 1,59 - 1 5/8" | M | 71 | 100.32 | 15.05 | 115.37 | 8191.27
3.3.27 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1/2" 19MM | M | 71 | 6.21 | 0.93 | 7.14 | 506.94
3.3.28 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1.5/8" 19MM | M | 71 | 18.5 | 2.78 | 21.28 | 1510.88
3.3.29 | RETIRADA DAS TUBULAÇOES HIDRÁULICAS EXISTENTES NA CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 | 0 | 356 | 356 | 356
3.4.0 | FECHAMENTO ELÉTRICO:
3.4.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 3/4" | UN | 40 | 0.66 | 0.1 | 0.76 | 30.4
3.4.2 | BOX RETO 1" | UN | 3 | 2.99 | 0.45 | 3.44 | 10.32
3.4.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 7 | 2.12 | 0.32 | 2.44 | 17.08
3.4.4 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 40 | 0.2 | 0.03 | 0.23 | 9.2
3.4.5 | CABO BLINDADO 2 X 1,5 MM | M | 10 | 6.04 | 0.91 | 6.95 | 69.5
3.4.6 | CABO FLEXÍVEL 4,0 MM | M | 32 | 2.08 | 0.31 | 2.39 | 76.48
3.4.7 | CABO FLEXÍVEL 10,0 MM | M | 16 | 5.41 | 0.81 | 6.22 | 99.52
3.4.8 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C 10,0 MM | M | 8 | 5.41 | 0.81 | 6.22 | 49.76
3.4.9 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C 2,5 MM | M | 284 | 2.71 | 0.81 | 3.52 | 999.68
3.4.10 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO MEDIO 3/4" | M | 79 | 6.82 | 1.02 | 7.84 | 619.36
3.4.11 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 1 | 3.72 | 0.56 | 4.28 | 4.28
3.4.12 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 40 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 9.6
3.4.13 | PRENSA CABO 1" | UN | 3 | 4.72 | 0.71 | 5.43 | 16.29
3.4.14 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 4 | 2.29 | 0.34 | 2.63 | 10.52
3.4.15 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 1/2" | UN | 4 | 3.25 | 0.49 | 3.74 | 14.96
3.4.16 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 3/4" | UN | 3 | 5.46 | 0.82 | 6.28 | 18.84
3.4.17 | TERMINAL GARFO PRE-ISO.CABO 4 - 6MM AM | UN | 32 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 4.16
3.4.18 | TERMINAL PINO PRE-ISO.CABO 10 A 16 | UN | 15 | 0.26 | 0.04 | 0.3 | 4.5
3.4.19 | TERMINAL PRESSAO PARA CABO 10MM2 | UN | 15 | 0.69 | 0.1 | 0.79 | 11.85
3.4.20 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 1" | M | 3 | 10.35 | 1.55 | 11.9 | 35.7
3.4.21 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 3/4" | M | 4 | 7.78 | 1.17 | 8.95 | 35.8
3.4.22 | UNIDUT RETO - 3/4" | UN | 27 | 3.14 | 0.47 | 3.61 | 97.47
| TOTAL DO ITEM 3.0.0 (AUDITÓRIO JAIME CÂMARA - SETOR 4) | [5 empty] | 138955
4.0.0 | REDE ELÉTRICA GERAL :
4.1.0 | REDE ELÉTRICA GERAL (ALIMENTAÇÃO DOS SPLITÕES) :
4.1.1 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 48 | 0.27 | 0.08 | 0.35 | 16.8
4.1.2 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 48 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 16.32
4.1.3 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1" | UN | 25 | 0.87 | 0.26 | 1.13 | 28.25
4.1.4 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 21 | 2.33 | 0.7 | 3.03 | 63.63
4.1.5 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2.1/2" | UN | 3 | 3.2 | 0.96 | 4.16 | 12.48
4.1.6 | ABRACADEIRA NYLON T-18 S 100MM | UN | 60 | 0.1 | 0.03 | 0.13 | 7.8
4.1.7 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C - 2,5 MM | M | 148 | 2.71 | 0.81 | 3.52 | 520.96
4.1.8 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C - 16,0 MM | M | 111 | 10.7 | 3.21 | 13.91 | 1544.01
4.1.9 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C - 25,0 MM | M | 108 | 20.57 | 6.17 | 26.74 | 2887.92
4.1.10 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C - 35,0 MM | M | 63 | 30.05 | 9.02 | 39.07 | 2461.41
4.1.11 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C - 50,0 MM | M | 291 | 38.65 | 11.6 | 50.25 | 14622.75
4.1.12 | CABO FLEXÍVEL SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90°C - 95,0 MM | M | 1100 | 61.47 | 18.44 | 79.91 | 87901
4.1.13 | CONDULETE TIPO "T" 2.1/2" | UN | 3 | 98.6 | 29.58 | 128.18 | 384.54
4.1.14 | UNIDUT RETO - 1" | UN | 17 | 4.37 | 1.31 | 5.68 | 96.56
4.1.15 | UNIDUT RETO - 2" | UN | 14 | 16.82 | 5.05 | 21.87 | 306.18
4.1.16 | UNIDUT RETO - 2.1/2" | UN | 2 | 36.76 | 11.03 | 47.79 | 95.58
4.1.17 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO PESADO 1" | M | 51 | 11.41 | 3.42 | 14.83 | 756.33
4.1.18 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO PESADO 2" | M | 42 | 20.75 | 6.23 | 26.98 | 1133.16
4.1.19 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO PESADO 2.1/2" | M | 6 | 61.81 | 18.54 | 80.35 | 482.1
4.1.20 | CURVA PARA ELETRO CALHA 90 300 X 100 MM | UN | 2 | 71.92 | 21.58 | 93.5 | 187
4.1.21 | CURVA PARA ELETRO CALHA 90 200 X 75 MM | UN | 5 | 51.3 | 15.39 | 66.69 | 333.45
4.1.22 | CURVA PARA ELETRO CALHA 90 100 X 100 MM | UN | 5 | 52.3 | 15.69 | 67.99 | 339.95
4.1.23 | FITA ALTA FUSAO | UN | 1 | 16.5 | 4.95 | 21.45 | 21.45
4.1.24 | TOMADA DE SOBREPOR TRIFASICA | UN | 8 | 20.95 | 6.29 | 27.24 | 217.92
4.1.25 | TOMADA DE SOBREPOR MONOFASICA | UN | 2 | 13.7 | 4.11 | 17.81 | 35.62
4.1.26 | ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 MM | M | 5 | 101.99 | 30.6 | 132.59 | 662.95
4.1.27 | ELETROCALHA PERFURADA 200 X 75 MM | M | 72 | 33.01 | 9.9 | 42.91 | 3089.52
4.1.28 | ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 MM | M | 106 | 30.25 | 9.08 | 39.33 | 4168.98
4.1.29 | ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 MM | M | 8 | 69.92 | 20.98 | 90.9 | 727.2
4.1.30 | CURVA DE INVERSAO 90 100 X 100 MM | M | 17 | 42.68 | 12.8 | 55.48 | 943.16
4.1.31 | QDAC - GERAL (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) | UN | 1 | 17579.7676 | 3670.52 | 21250.2876 | 21250.2876
4.1.32 | QDAC - 01 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES E MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) | UN | 1 | 2575.2302 | 537.69 | 3112.9202 | 3112.9202
4.1.33 | QDAC - 02 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES E MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) | UN | 1 | 2575.2302 | 537.69 | 3112.9202 | 3112.9202
4.1.34 | QDAC - 03 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) | UN | 1 | 4207.7772 | 878.55 | 5086.3272 | 5086.3272
4.1.35 | QDAC - 04 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) | UN | 1 | 2976.9974 | 621.58 | 3598.5774 | 3598.5774
4.1.36 | QDAC - 05 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO) | UN | 1 | 2976.9974 | 621.58 | 3598.5774 | 3598.5774
4.1.37 | PINTURA P/ELETRICA E FRIGORIGENA | M2 | 12 | 3.61 | 1.08 | 4.69 | 56.28
4.1.38 | CONDULETE MULTIPLO L 1" | UN | 12 | 20.17 | 6.05 | 26.22 | 314.64
4.1.39 | CONDULETE MULTIPLO L 2" | UN | 16 | 61.05 | 18.32 | 79.37 | 1269.92
4.1.40 | SUPORTE PARA ELETROCALHA | UN | 1 | 1250 | 375 | 1625 | 1625
| TOTAL DO ITEM 4.0.0 (REDE ELÉTRICA GERAL :) | [5 empty] | 167090.43
5.0.0 | DIVERSOS:
5.0.1 | RETIRADA DE CONEXÔES E TUBULAÇÃO DO FANCOLETE SETOR 2, 1° PISO E NO TÉRREO | UN | 20 | 0 | 35.5 | 35.5 | 710
5.0.2 | RETIRADA DE SUPORTE METÁLICO TIPO "U" | UN | 171 | 0 | 7.59 | 7.59 | 1297.89
5.0.3 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO AR CONDICIONADO NO TETO DO ESTACIONAMENTO SETOR 01 | M | 766 | 0 | 3.53 | 3.53 | 2703.98
5.0.4 | REPARO NO FURO DA LAJE | UN | 20 | 16.94 | 15.3 | 32.24 | 644.8
5.0.5 | REPARO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 20 | 25.14 | 17.06 | 42.2 | 844
5.0.6 | TRANSPORTE VERTICAL PARA SUBIDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA LAJE DE COBERTURA DO SETOR 03 | UN | 1 | 6732 | 0 | 6732 | 6732
5.0.7 | TRANSPORTE VERTICAL PARA RETIRADA DAS TORRES, DESCIDA DOS FANCOIL´S EXISTENTES NA LAJE DE COBERTURA DO SETOR 03 | UN | 1 | 6732 | 0 | 6732 | 6732
5.0.8 | DESMONTAGEM DA CAG EXISTENTE | UN | 1 | 0 | 9680 | 9680 | 9680
5.0.9 | TRANSPORTE DE CHILLER / BOMBAS / TORRES E FANCOILS / DUTOS RETIRADOS, PARA LOCAL DESTINADO PELA PREFEITURA (DISTÃNCIA APROXIMADA DE 20,0 KM) | UN | 1 | 2158 | 560 | 2718 | 2718
5.0.10 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. | UN | 2 | 980 | 0 | 980 | 1960
5.0.11 | TAB - TESTE AJUSTE E BALANCEAMENTO DOS NOVOS SISTEMAS | UN | 1 | 0 | 3870 | 3870 | 3870
5.0.12 | ABERTURA E FECHAMENTO DE ALVENÁRIA PARA ENTRADA E SAIDA DOS EQUIPAMENTOS NA CASA DE MÁQUINAS DO AUDITÓRIO JAIME CÂMARA SETOR 04 ( ALVENÁRIA, REBOCO E PINTURA) | M2 | 6 | 84.92 | 56.62 | 141.54 | 849.24
5.0.15 | FORRO DE GESSO ( GESSO EM PLACA) | M2 | 125 | 27 | 18.6 | 45.6 | 5700
5.0.16 | DRENO SPLIT HW | UN | 2 | 152.3 | 87 | 239.3 | 478.6
5.0.17 | PINTURA PARA FORRO E GESSO | M2 | 125 | 0.9 | 5.61 | 6.51 | 813.75
| TOTAL DO ITEM 5.0.0 (DIVERSOS) | [5 empty] | 45734.26
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 722294.648

## Plan2
OBRA: | CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
DATA: | 2017-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÀRIO | PREÇO UNITÀRIO | PREÇO UNITÀRIO | PREÇO TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MAT + M.O.
1.0.0 | BLOCO ADMINISTRATIVO - SETOR 2
1.1.0 | EQUIPAMENTO:
1.1.1 | ECOSPLIT CARRIER PURON 15 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX15LHG236V1V - MODULO VENTILADOR - 15 TR - L.AIR FLOW - 40VX15LV6G4T - MODULO TROCADOR 15 TR - L.AIR FLOW - F.G4 - 38EVC15386S - CONDENSADORA INVERTER 15 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX15LF6PF - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 34532 | 2325 | 36857 | 73714
1.2.0 | REDE DE DUTOS:
1.2.1 | GRAMPO TDC | UN | 65 | 0.61 |  | 0.61 | 39.65 | 0230074 | 0.61
1.2.2 | CANTOS TDC | UN | 47 | 0.93 |  | 0.93 | 43.71 | 0230056 | 0.93
1.2.3 | PARAF.(3/8" X 1") | UN | 25 | 0.35 |  | 0.35 | 8.75 | 0224048 | 0.35
1.2.4 | BORRACHA - (M) | UN | 17 | 0.7 |  | 0.7 | 11.9 | 406083 | 0.7
1.2.5 | SILICONE (300 ML) | UN | 2 | 11.04 |  | 11.04 | 22.08 | 0230235 | 11.04
1.2.6 | PERFIL PERFURADO "U" 19 X 38 MM | UN | 0 | 4.74 |  | 4.74 | 0 | 0630093 | 4.74
1.2.7 | PERFIL PERFURADO "U" 38 X 38 MM | UN | 3 | 8.25 |  | 8.25 | 24.75 | 0630095 | 8.25
1.2.8 | PORCA 1/4" | UN | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 0 | 0225004 | 0.11
1.2.9 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 0 | 0.04 |  | 0.04 | 0 | 0226013 | 0.04
1.2.10 | PORCA 3/8" | UN | 30 | 0.17 |  | 0.17 | 5.1 | 0225006 | 0.17
1.2.11 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 30 | 0.06 |  | 0.06 | 1.8 | 0226014 | 0.06
1.2.12 | BUCHA CB 1/4" | UN | 0 | 0.85 |  | 0.85 | 0 | 0227021 | 0.85
1.2.13 | BUCHA CB 3/8" | UN | 10 | 1.06 |  | 1.06 | 10.6 | 0227023 | 1.06
1.2.14 | BARRA ROSCADA 1/4" (M) | UN | 0 | 2.16 |  | 2.16 | 0 | 0227011 | 2.16
1.2.15 | BARRA ROSCADA 3/8" (M) | UN | 6 | 5.52 |  | 5.52 | 33.12 | 0227013 | 5.52
1.2.16 | CHAPA # 28 | UN | 0 | 9.82 | 9.2 | 19.02 | 0 | 0201001 | 9.82
1.2.17 | CHAPA # 26 | UN | 0 | 8.75 | 9.2 | 17.95 | 0 | 0201002 | 8.75
1.2.18 | CHAPA # 24 | UN | 0 | 7.72 | 9.2 | 16.92 | 0 | 0201003 | 7.72
1.2.19 | CHAPA # 22 | UN | 97 | 7.47 | 9.2 | 16.67 | 1616.99 | 0201004 | 7.47
1.2.20 | CHAPA # 20 | UN | 48 | 6.79 | 9.2 | 15.99 | 767.52 | 0201005 | 6.79
1.2.21 | CHAPA # 18 | UN | 0 | 6.12 | 9.2 | 15.32 | 0 | 0201006 | 6.12
1.2.22 | CHAPA # 16 | UN | 0 | 5.89 | 9.2 | 15.09 | 0 | 0201007 | 5.89
1.2.23 | FELTRO LA DE VIDRO C/ PAPEL KRAFT 38mm | UN | 27 | 12.3 |  | 12.3 | 332.1 | 0404065 | 12.3
1.2.24 | PINTURA | UN | 0 | 5.2 |  | 5.2 | 0 | 9001286 | 5.2
1.2.25 | ISOL. INTER. | UN | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.26 | FITA PLASTICA PRETA 1/2" | M | 56 | 0.52 |  | 0.52 | 29.12 | 0406160 | 0.52
1.2.27 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA-ROLO 40M 48 MM | M | 3 | 0.63 |  | 0.63 | 1.89 | 0406140 | 0.63
1.2.28 | SELO PLASTICO BRANCO 1/2" | UN | 17 | 0.18 |  | 0.18 | 3.06 | 0406165 | 0.18
1.2.29 | RETIRADA DE DUTOS EXISTENTES | UN | 1 | 0 | 580 | 580 | 580
1.3.0 | REDE FRIGORIGENA:
1.3.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1/2" | UN | 14 | 0.58 |  | 0.58 | 8.12 | 20 | 280
1.3.2 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 14 | 1.86 |  | 1.86 | 26.04 | 20 | 280
1.3.3 | KIT TUBO DE COBRE 5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 20 | 21.3 |  | 21.3 | 426 | 20 | 400
1.3.4 | KIT TUBO DE COBRE 1.5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 20 | 92.14 |  | 92.14 | 1842.8 | 20 | 400
1.3.5 | KIT SUPORTE REDE FRIGORIGENA | UN | 14 | 8.51 |  | 8.51 | 119.14 | 20 | 280
1.3.6 | ADESIVO ESP.ELASTOMERICA ARMAFLEX 520 S | LT | 0.8 | 66.21 |  | 66.21 | 52.968
1.3.7 | CALÇO DE NEOPRENE COND. MMS-(99 X 10 CM) | UN | 4 | 62.14 |  | 62.14 | 248.56
1.3.8 | CALÇO DE NEOPRENE 50 X 50 X 25 MM | UN | 8 | 3.31 |  | 3.31 | 26.48
1.3.9 | CINTA ADESIVA ARMAFLEX (RL-16M) 25MM | RL | 2 | 43.96 |  | 43.96 | 87.92
1.3.10 | CURVA DE COBRE 90 - 5/8" | UN | 23 | 8.36 |  | 8.36 | 192.28
1.3.11 | CURVA DE COBRE 90 - 1.5/8" | UN | 23 | 19.2 |  | 19.2 | 441.6
1.3.12 | CURVA DE COBRE 45 - 5/8" | UN | 3 | 8.15 |  | 8.15 | 24.45
1.3.13 | CURVA DE COBRE 45 - 1.5/8" | UN | 3 | 19.2 |  | 19.2 | 57.6
1.3.14 | DRENO PARA SPLITÃO | UN | 2 | 22.91 |  | 22.91 | 45.82
1.3.15 | FITA ADESIVA SILVER TAPE PRETA 48MMX50MT | UN | 14 | 0.41 |  | 0.41 | 5.74
1.3.16 | GAS ACETILENO PPU | M3 | 0.4 | 39.96 |  | 39.96 | 15.984
1.3.17 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | M3 | 0.2 | 16.36 |  | 16.36 | 3.272
1.3.18 | GAS OXIGENIO PPU | M3 | 0.2 | 24.33 |  | 24.33 | 4.866
1.3.19 | GAS REFRIGERANTE R-141 | KG | 9 | 49.04 |  | 49.04 | 441.36
1.3.20 | GAS REFRIGERANTE R-410-A | KG | 25 | 62.11 |  | 62.11 | 1552.75
1.3.21 | KIT PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" | UN | 24 | 0.78 |  | 0.78 | 18.72
1.3.22 | LUVA DE COBRE - 1.5/8 | UN | 4 | 14.23 |  | 14.23 | 56.92
1.3.23 | LUVA DE COBRE - 5/8" | UN | 4 | 3.27 |  | 3.27 | 13.08
1.3.24 | SOLDA FOSCOPER 2.50 MM | UN | 9 | 1.82 |  | 1.82 | 16.38
1.3.25 | TUBO COBRE PAREDE 0,79 - 5/8" | M | 20 | 20.16 |  | 20.16 | 403.2
1.3.26 | TUBO COBRE PAREDE 1,59 - 1 5/8" | M | 20 | 100.32 |  | 100.32 | 2006.4
1.3.27 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 5/8" 19MM | M | 20 | 8.38 |  | 8.38 | 167.6
1.3.28 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1.5/8" 19MM | M | 20 | 18.5 |  | 18.5 | 370
1.3.29 | RETIRADA DAS TUBULAÇOES HIDRÁULICAS EXISTENTES NA CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 | 0 | 356 | 356 | 356
1.4.0 | FECHAMENTO ELÉTRICO:
1.4.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 3/4" | UN | 13 | 0.66 |  | 0.66 | 8.58 |  | 20 | 260
1.4.2 | BOX RETO 1" | UN | 2 | 2.99 |  | 2.99 | 5.98 |  | 2 | 4
1.4.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 6 | 2.12 |  | 2.12 | 12.72 |  | 2 | 12
1.4.4 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 13 | 0.2 |  | 0.2 | 2.6 |  | 20 | 260
1.4.5 | CABO BLINDADO 2 X 1,5 MM | M | 12 | 6.04 |  | 6.04 | 72.48 |  | 6 | 72
1.4.6 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM | M | 32 | 2.08 |  | 2.08 | 66.56 |  | 2 | 64
1.4.7 | CABO FLEXIVEL 10,0 MM | M | 16 | 5.41 |  | 5.41 | 86.56 |  | 2 | 32
1.4.8 | CABO SINTENAX 2,5 MM | M | 80 | 2.16 |  | 2.16 | 172.8 |  | 20 | 1600
1.4.9 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO MEDIO 3/4" | M | 26 | 6.82 |  | 6.82 | 177.32 |  | 20 | 520
1.4.10 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 1 | 3.72 |  | 3.72 | 3.72 |  | 2 | 2
1.4.11 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 13 | 0.21 |  | 0.21 | 2.73 |  | 20 | 260
1.4.12 | PRENSA CABO 1" | UN | 2 | 4.72 |  | 4.72 | 9.44 |  | 2 | 4
1.4.13 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 4 | 2.29 |  | 2.29 | 9.16 |  | 2 | 8
1.4.14 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 1/2" | UN | 4 | 3.25 |  | 3.25 | 13 |  | 2 | 8
1.4.15 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 3/4" | UN | 2 | 5.46 |  | 5.46 | 10.92 |  | 2 | 4
1.4.16 | TERMINAL GARFO PRE-ISO.CABO 4 - 6MM AM | UN | 32 | 0.11 |  | 0.11 | 3.52 |  | 2 | 64
1.4.17 | TERMINAL PINO PRE-ISO.CABO 10 A 16 | UN | 10 | 0.26 |  | 0.26 | 2.6 |  | 2 | 20
1.4.18 | TERMINAL PRESSAO PARA CABO 10MM2 | UN | 10 | 0.69 |  | 0.69 | 6.9 |  | 2 | 20
1.4.19 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 1" | M | 2 | 10.35 |  | 10.35 | 20.7 |  | 2 | 4
1.4.20 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 3/4" | M | 4 | 7.78 |  | 7.78 | 31.12 |  | 2 | 8
1.4.21 | UNIDUT RETO - 3/4" | UN | 9 | 3.14 |  | 3.14 | 28.26 |  | 20 | 180
1.4.22 | ANILHAS/TERMINAIS 30UN 4,0MM2 | UN | 0.4 | 70.8 |  | 70.8 | 28.32 |  | 2 | 0.8
| TOTAL DO ITÉM 1.0.0 (BLOCO ADMINISTRATIVO - SETOR 2) | [5 empty] | 87054.18
2.0.0 | PLENÁRIO E SALAS DO PLENÁRIO - SETOR 3
2.1.0 | EQUIPAMENTO:
2.1.1 | ECOSPLIT CARRIER PURON 25 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX25LHG236V1V - MODULO VENTILADOR 25 TR - L.AIR FLOW - 40VX25LV6G4T - MODULO TROCADOR 25 TR - L.AIR FLOW - F.G4 - 38EVC15386S - CONDENSADORA INVERTER 15 TR - 2 COMPRESSORES - 38EXC10386S - CONDENSADORA FIXA 10 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX25LF6FP - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 49333 | 3488 | 52821 | 105642
2.0.2 | ECOSPLIT CARRIER PURON 15 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX15LHG236V1V - MODULO VENTILADOR - 15 TR - L.AIR FLOW - 40VX15LV6G4T - MODULO TROCADOR 15 TR - L.AIR FLOW - F.G4 - 38EVC15386S - CONDENSADORA INVERTER 15 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX15LF6PF - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 34532 | 2325 | 36857 | 73714
2.0.3 | AR CONDICIONADO FUJITSU SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H | UN | 2 | 4054 | 458 | 4512 | 9024
2.2.0 | REDE DE DUTOS:
2.2.1 | GRAMPO TDC | UN | 192 | 0.61 |  | 0.61 | 117.12
2.2.2 | CANTOS TDC | UN | 139 | 0.93 |  | 0.93 | 129.27
2.2.3 | PARAF.(3/8" X 1") | UN | 73 | 0.35 |  | 0.35 | 25.55
2.2.4 | BORRACHA - (M) | UN | 55 | 0.7 |  | 0.7 | 38.5
2.2.5 | SILICONE (300 ML) | UN | 4 | 11.04 |  | 11.04 | 44.16
2.2.6 | PERFIL PERFURADO "U" 19 X 38 MM | UN | 0 | 4.74 |  | 4.74 | 0
2.2.7 | PERFIL PERFURADO "U" 38 X 38 MM | UN | 11 | 8.25 |  | 8.25 | 90.75
2.2.8 | PORCA 1/4" | UN | 24 | 0.11 |  | 0.11 | 2.64
2.2.9 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 24 | 0.04 |  | 0.04 | 0.96
2.2.10 | PORCA 3/8" | UN | 48 | 0.17 |  | 0.17 | 8.16
2.2.11 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 48 | 0.06 |  | 0.06 | 2.88
2.2.12 | BUCHA CB 1/4" | UN | 8 | 0.85 |  | 0.85 | 6.8
2.2.13 | BUCHA CB 3/8" | UN | 16 | 1.06 |  | 1.06 | 16.96
2.2.14 | BARRA ROSCADA 1/4" (M) | UN | 5 | 2.16 |  | 2.16 | 10.8
2.2.15 | BARRA ROSCADA 3/8" (M) | UN | 10 | 5.52 |  | 5.52 | 55.2
2.2.16 | CHAPA # 28 | UN | 0 | 9.82 | 9.2 | 19.02 | 0
2.2.17 | CHAPA # 26 | UN | 0 | 8.75 | 9.2 | 17.95 | 0
2.2.18 | CHAPA # 24 | UN | 84 | 7.72 | 9.2 | 16.92 | 1421.28
2.2.19 | CHAPA # 22 | UN | 0 | 7.47 | 9.2 | 16.67 | 0
2.2.20 | CHAPA # 20 | UN | 406 | 6.79 | 9.2 | 15.99 | 6491.94
2.2.21 | CHAPA # 18 | UN | 0 | 6.12 | 9.2 | 15.32 | 0
2.2.22 | CHAPA # 16 | UN | 0 | 5.89 | 9.2 | 15.09 | 0
2.2.23 | FELTRO LA DE VIDRO C/ PAPEL KRAFT 38mm | UN | 87 | 12.3 |  | 12.3 | 1070.1
2.2.24 | PINTURA | UN | 0 | 5.2 |  | 5.2 | 0
2.2.25 | ISOL. INTER. | UN | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.26 | FITA PLASTICA PRETA 1/2" | M | 9 | 0.52 |  | 0.52 | 4.68
2.2.27 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA-ROLO 40M 48 MM | M | 179 | 0.63 |  | 0.63 | 112.77
2.2.28 | SELO PLASTICO BRANCO 1/2" | UN | 48 | 0.18 |  | 0.18 | 8.64
2.2.29 | RETIRADA DE DUTOS EXISTENTES | UN |  | 0 | 580 | 580 | 0
2.3.0 | REDE FRIGORIGENA:
2.3.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1/2" | UN | 87 | 0.58 |  | 0.58 | 50.46 | 20 | 4.35 | 0
2.3.2 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 87 | 1.86 |  | 1.86 | 161.82 | 20 | 4.35 | 0
2.3.3 | KIT TUBO DE COBRE 5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 124 | 21.3 |  | 21.3 | 2641.2 | 20 | 6.2 | 0
2.3.4 | KIT TUBO DE COBRE 1.5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 124 | 92.14 |  | 92.14 | 11425.36 | 20 | 6.2 | 0
2.3.5 | KIT SUPORTE REDE FRIGORIGENA | UN | 87 | 8.51 |  | 8.51 | 740.37 | 20 | 4.35 | 0
2.3.6 | ADESIVO ESP.ELASTOMERICA ARMAFLEX 520 S | LT | 5 | 66.21 |  | 66.21 | 331.05 | 20 | 0.25 | 0
2.3.7 | CALÇO DE NEOPRENE COND. MMS-(99 X 10 CM) | UN | 12 | 62.14 |  | 62.14 | 745.68 | 20 | 0.6 | 0
2.3.8 | CALÇO DE NEOPRENE 50 X 50 X 25 MM | UN | 16 | 3.31 |  | 3.31 | 52.96 | 20 | 0.8 | 0
2.3.9 | CINTA ADESIVA ARMAFLEX (RL-16M) 25MM | RL | 13 | 43.96 |  | 43.96 | 571.48 | 20 | 0.65 | 0
2.3.10 | CURVA DE COBRE 90 - 5/8" | UN | 42 | 8.36 |  | 8.36 | 351.12 | 20 | 2.1 | 0
2.3.11 | CURVA DE COBRE 90 - 1.5/8" | UN | 42 | 19.2 |  | 19.2 | 806.4 | 20 | 2.1 | 0
2.3.12 | CURVA DE COBRE 45 - 5/8" | UN | 19 | 8.15 |  | 8.15 | 154.85 | 20 | 0.95 | 0
2.3.13 | CURVA DE COBRE 45 - 1.5/8" | UN | 19 | 19.2 |  | 19.2 | 364.8 | 20 | 0.95 | 0
2.3.14 | DRENO PARA SPLITÃO | UN | 4 | 22.91 |  | 22.91 | 91.64 | 20 | 0.2 | 0
2.3.15 | FITA ADESIVA SILVER TAPE PRETA 48MMX50MT | UN | 87 | 0.41 |  | 0.41 | 35.67 | 20 | 4.35 | 0
2.3.16 | GAS ACETILENO PPU | M3 | 3 | 39.96 |  | 39.96 | 119.88 | 20 | 0.15 | 0
2.3.17 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | M3 | 2 | 16.36 |  | 16.36 | 32.72 | 20 | 0.1 | 0
2.3.18 | GAS OXIGENIO PPU | M3 | 2 | 24.33 |  | 24.33 | 48.66 | 20 | 0.1 | 0
2.3.19 | GAS REFRIGERANTE R-141 | KG | 48 | 49.04 |  | 49.04 | 2353.92 | 20 | 2.4 | 0
2.3.20 | GAS REFRIGERANTE R-410-A | KG | 96 | 62.11 |  | 62.11 | 5962.56 | 20 | 4.8 | 0
2.3.21 | KIT PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" | UN | 149 | 0.78 |  | 0.78 | 116.22 | 20 | 7.45 | 0
2.3.22 | LUVA DE COBRE - 1.5/8 | UN | 25 | 14.23 |  | 14.23 | 355.75 | 20 | 1.25 | 0
2.3.23 | LUVA DE COBRE - 5/8" | UN | 25 | 3.27 |  | 3.27 | 81.75 | 20 | 1.25 | 0
2.3.24 | SOLDA FOSCOPER 2.50 MM | UN | 56 | 1.82 |  | 1.82 | 101.92 | 20 | 2.8 | 0
2.3.25 | TUBO COBRE PAREDE 0,79 - 5/8" | M | 124 | 20.16 |  | 20.16 | 2499.84 | 20 | 6.2 | 0
2.3.26 | TUBO COBRE PAREDE 1,59 - 1 5/8" | M | 124 | 100.32 |  | 100.32 | 12439.68 | 20 | 6.2 | 0
2.3.27 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 5/8" 19MM | M | 124 | 8.38 |  | 8.38 | 1039.12 | 20 | 6.2 | 0
2.3.28 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1.5/8" 19MM | M | 124 | 18.5 |  | 18.5 | 2294 | 20 | 6.2 | 0
2.3.29 | RETIRADA DAS TUBULAÇOES HIDRÁULICAS EXISTENTES NA CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0.05 | 0
2.3.30 | CABO PP 4 X 1,5 MM | M | 41 | 3.86 |  | 3.86 | 158.26 | 37 | 1517
2.3.31 | TUBO COBRE FLEXIVEL 0,123G X MT 1/4" | M | 37 | 7.01 |  | 7.01 | 259.37
2.3.32 | TUBO COBRE FLEXIVEL 0,263G X MT 1/2" | M | 37 | 14.75 |  | 14.75 | 545.75
2.3.33 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO 1/4" 09MM | M | 37 | 3.55 |  | 3.55 | 131.35
2.3.34 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO 1/2" 09MM | M | 37 | 3.95 |  | 3.95 | 146.15
2.4.0 | FECHAMENTO ELÉTRICO:
2.4.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 3/4" | UN | 69 | 0.66 |  | 0.66 | 45.54 |  | 124
2.4.2 | ANILHAS/TERMINAIS 30UN 4,0MM2 | UN | 1 | 70.8 |  | 70.8 | 70.8 |  | 4
2.4.3 | BOX RETO 1" | UN | 6 | 2.99 |  | 2.99 | 17.94 |  | 4
2.4.4 | BOX RETO 3/4" | UN | 14 | 2.12 |  | 2.12 | 29.68 |  | 4
2.4.5 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 69 | 0.2 |  | 0.2 | 13.8 |  | 124
2.4.6 | CABO BLINDADO 2 X 1,5 MM | M | 20 | 6.04 |  | 6.04 | 120.8 |  | 6
2.4.7 | CABO SINTENAX 4,0 MM | M | 64 | 2.08 |  | 2.08 | 133.12 |  | 4
2.4.8 | CABO SINTENAX 10,0 MM | M | 32 | 5.41 |  | 5.41 | 173.12 |  | 4
2.4.9 | CABO SINTENAX 10,0 MM | M | 16 | 5.41 |  | 5.41 | 86.56 |  | 2
2.4.10 | CABO SINTENAX 2,5 MM | M | 496 | 2.16 |  | 2.16 | 1071.36 |  | 124
2.4.11 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO MEDIO 3/4" | M | 138 | 6.82 |  | 6.82 | 941.16 |  | 124
2.4.12 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 2 | 3.72 |  | 3.72 | 7.44 |  | 4
2.4.13 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 69 | 0.21 |  | 0.21 | 14.49 |  | 124
2.4.14 | PRENSA CABO 1" | UN | 6 | 4.72 |  | 4.72 | 28.32 |  | 4
2.4.15 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 8 | 2.29 |  | 2.29 | 18.32 |  | 4
2.4.16 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 1/2" | UN | 8 | 3.25 |  | 3.25 | 26 |  | 4
2.4.17 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 3/4" | UN | 6 | 5.46 |  | 5.46 | 32.76 |  | 4
2.4.18 | TERMINAL GARFO PRE-ISO.CABO 4 - 6MM AM | UN | 64 | 0.11 |  | 0.11 | 7.04 |  | 4
2.4.19 | TERMINAL PINO PRE-ISO.CABO 10 A 16 | UN | 30 | 0.26 |  | 0.26 | 7.8 |  | 4
2.4.20 | TERMINAL PRESSAO PARA CABO 10MM2 | UN | 30 | 0.69 |  | 0.69 | 20.7 |  | 4
2.4.21 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 1" | M | 6 | 10.35 |  | 10.35 | 62.1 |  | 4
2.4.22 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 3/4" | M | 8 | 7.78 |  | 7.78 | 62.24 |  | 4
2.4.23 | UNIDUT RETO - 3/4" | UN | 47 | 3.14 |  | 3.14 | 147.58 |  | 124
| TOTAL DO ITÉM 2.0.0 (PLENÁRIO E SALAS DO PLENÁRIO - SETOR 3) | [5 empty] | 248389.59
0
3.0.0 | AUDITÓRIO JAIME CÂMARA - SETOR 4
3.1.0 | EQUIPAMENTO:
3.1.1 | ECOSPLIT CARRIER PURON 20 TR VX INVERTER HFC 410-A - 40VX20LHG236V1V - MODULO VENTILADOR 20 TR - L.AIR FLOW - 40VX20LV6G4T2 - MODULO TROCADOR 20TR 2CIRC L.AIR FLOW F.G4 - 40VX20LV6G4T2 - MODULO TROCADOR 20TR 2CIRC L.AIR FLOW F.G4 - 38EVC10386S - CONDENSADORA INVERTER 10 TR - 2 COMPRESSORES - 38EXC10386S - CONDENSADORA FIXA 10 TR - 2 COMPRESSORES - ECOCKFR6A - CONTROLE LINHA ECOSPLIT - 40VX20LF6PF - KIT FILTRAGEM FINA | UN | 2 | 43765 | 3488 | 47253 | 94506
3.2.0 | REDE DE DUTOS:
3.2.1 | GRAMPO TDC | UN | 98 | 0.61 |  | 0.61 | 59.78
3.2.2 | CANTOS TDC | UN | 67 | 0.93 |  | 0.93 | 62.31
3.2.3 | PARAF.(3/8" X 1") | UN | 35 | 0.35 |  | 0.35 | 12.25
3.2.4 | BORRACHA - (M) | UN | 28 | 0.7 |  | 0.7 | 19.6
3.2.5 | SILICONE (300 ML) | UN | 2 | 11.04 |  | 11.04 | 22.08
3.2.6 | PERFIL PERFURADO "U" 19 X 38 MM | UN | 1 | 4.74 |  | 4.74 | 4.74
3.2.7 | PERFIL PERFURADO "U" 38 X 38 MM | UN | 5 | 8.25 |  | 8.25 | 41.25
3.2.8 | PORCA 1/4" | UN | 12 | 0.11 |  | 0.11 | 1.32
3.2.9 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 12 | 0.04 |  | 0.04 | 0.48
3.2.10 | PORCA 3/8" | UN | 36 | 0.17 |  | 0.17 | 6.12
3.2.11 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 36 | 0.06 |  | 0.06 | 2.16
3.2.12 | BUCHA CB 1/4" | UN | 4 | 0.85 |  | 0.85 | 3.4
3.2.13 | BUCHA CB 3/8" | UN | 12 | 1.06 |  | 1.06 | 12.72
3.2.14 | BARRA ROSCADA 1/4" (M) | UN | 3 | 2.16 |  | 2.16 | 6.48
3.2.15 | BARRA ROSCADA 3/8" (M) | UN | 8 | 5.52 |  | 5.52 | 44.16
3.2.16 | CHAPA # 28 | UN | 0 | 9.82 | 9.2 | 19.02 | 0
3.2.17 | CHAPA # 26 | UN | 7 | 8.75 | 9.2 | 17.95 | 125.65
3.2.18 | CHAPA # 24 | UN | 0 | 7.72 | 9.2 | 16.92 | 0
3.2.19 | CHAPA # 22 | UN | 0 | 7.47 | 9.2 | 16.67 | 0
3.2.20 | CHAPA # 20 | UN | 192 | 6.79 | 9.2 | 15.99 | 3070.08
3.2.21 | CHAPA # 18 | UN | 0 | 6.12 | 9.2 | 15.32 | 0
3.2.22 | CHAPA # 16 | UN | 92 | 5.89 | 9.2 | 15.09 | 1388.28
3.2.23 | FELTRO LA DE VIDRO C/ PAPEL KRAFT 38mm | UN | 43 | 12.3 |  | 12.3 | 528.9
3.2.24 | PINTURA | UN | 0 | 5.2 |  | 5.2 | 0
3.2.25 | ISOL. INTER. | UN | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.26 | FITA PLASTICA PRETA 1/2" | M | 5 | 0.52 |  | 0.52 | 2.6
3.2.27 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA-ROLO 40M 48 MM | M | 89 | 0.63 |  | 0.63 | 56.07
3.2.28 | SELO PLASTICO BRANCO 1/2" | UN | 23 | 0.18 |  | 0.18 | 4.14
3.2.29 | RETIRADA DE DUTOS EXISTENTES | UN |  | 0 | 580 | 580 | 0
2.3.0 | REDE FRIGORIGENA:
2.3.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 1/2" | UN | 50 | 0.58 |  | 0.58 | 29 | 20 | 2.5 | 0 | 124 | 0.40323 | 71 | 29
2.3.2 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 2" | UN | 50 | 1.86 |  | 1.86 | 93 | 20 | 2.5 | 0 | 124 | 0.40323 | 71 | 29
2.3.3 | KIT TUBO DE COBRE 1/2" - S/ISOLAMENTO | UN | 71 | 18.75 |  | 18.75 | 1331.25 | 20 | 3.55 | 0 | 124 | 0.57258 | 71 | 41
2.3.4 | KIT TUBO DE COBRE 1.5/8" - S/ISOLAMENTO | UN | 71 | 92.14 |  | 92.14 | 6541.94 | 20 | 3.55 | 0 | 124 | 0.57258 | 71 | 41
2.3.5 | KIT SUPORTE REDE FRIGORIGENA | UN | 50 | 8.51 |  | 8.51 | 425.5 | 20 | 2.5 | 0 | 124 | 0.40323 | 71 | 29
2.3.6 | ADESIVO ESP.ELASTOMERICA ARMAFLEX 520 S | LT | 3 | 66.21 |  | 66.21 | 198.63 | 20 | 0.15 | 0 | 124 | 0.024194 | 71 | 2
2.3.7 | CALÇO DE NEOPRENE COND. MMS-(99 X 10 CM) | UN | 8 | 62.14 |  | 62.14 | 497.12 | 20 | 0.4 | 0 | 124 | 0.064516 | 71 | 5
2.3.8 | CALÇO DE NEOPRENE 50 X 50 X 25 MM | UN | 8 | 3.31 |  | 3.31 | 26.48 | 20 | 0.4 | 0 | 124 | 0.064516 | 71 | 5
2.3.9 | CINTA ADESIVA ARMAFLEX (RL-16M) 25MM | RL | 7 | 43.96 |  | 43.96 | 307.72 | 20 | 0.35 | 0 | 124 | 0.056452 | 71 | 4
2.3.10 | CURVA DE COBRE 90 - 1/2" | UN | 24 | 6.56 |  | 6.56 | 157.44 | 20 | 1.2 | 0 | 124 | 0.19355 | 71 | 14
2.3.11 | CURVA DE COBRE 90 - 1.5/8" | UN | 24 | 19.2 |  | 19.2 | 460.8 | 20 | 1.2 | 0 | 124 | 0.19355 | 71 | 14
2.3.12 | CURVA DE COBRE 45 - 1/2" | UN | 11 | 6.32 |  | 6.32 | 69.52 | 20 | 0.55 | 0 | 124 | 0.08871 | 71 | 6
2.3.13 | CURVA DE COBRE 45 - 1.5/8" | UN | 11 | 19.2 |  | 19.2 | 211.2 | 20 | 0.55 | 0 | 124 | 0.08871 | 71 | 6
2.3.14 | DRENO PARA SPLITÃO | UN | 2 | 22.91 |  | 22.91 | 45.82 | 20 | 0.1 | 0 | 124 | 0.016129 | 71 | 1
2.3.15 | FITA ADESIVA SILVER TAPE PRETA 48MMX50MT | UN | 50 | 0.41 |  | 0.41 | 20.5 | 20 | 2.5 | 0 | 124 | 0.40323 | 71 | 29
2.3.16 | GAS ACETILENO PPU | M3 | 2 | 39.96 |  | 39.96 | 79.92 | 20 | 0.1 | 0 | 124 | 0.016129 | 71 | 1
2.3.17 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | M3 | 1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 20 | 0.05 | 0 | 124 | 0.0080645 | 71 | 1
2.3.18 | GAS OXIGENIO PPU | M3 | 1 | 24.33 |  | 24.33 | 24.33 | 20 | 0.05 | 0 | 124 | 0.0080645 | 71 | 1
2.3.19 | GAS REFRIGERANTE R-141 | KG | 27 | 49.04 |  | 49.04 | 1324.08 | 20 | 1.35 | 0 | 124 | 0.21774 | 71 | 15
2.3.20 | GAS REFRIGERANTE R-410-A | KG | 55 | 62.11 |  | 62.11 | 3416.05 | 20 | 2.75 | 0 | 124 | 0.44355 | 71 | 31
2.3.21 | KIT PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" | UN | 85 | 0.78 |  | 0.78 | 66.3 | 20 | 4.25 | 0 | 124 | 0.68548 | 71 | 49
2.3.22 | LUVA DE COBRE - 1.5/8 | UN | 14 | 14.23 |  | 14.23 | 199.22 | 20 | 0.7 | 0 | 124 | 0.1129 | 71 | 8
2.3.23 | LUVA DE COBRE - 1/2" | UN | 14 | 2.78 |  | 2.78 | 38.92 | 20 | 0.7 | 0 | 124 | 0.1129 | 71 | 8
2.3.24 | SOLDA FOSCOPER 2.50 MM | UN | 32 | 1.82 |  | 1.82 | 58.24 | 20 | 1.6 | 0 | 124 | 0.25806 | 71 | 18
2.3.25 | TUBO COBRE PAREDE 0,79 - 1/2" | M | 71 | 20.16 |  | 20.16 | 1431.36 | 20 | 3.55 | 0 | 124 | 0.57258 | 71 | 41
2.3.26 | TUBO COBRE PAREDE 1,59 - 1 5/8" | M | 71 | 100.32 |  | 100.32 | 7122.72 | 20 | 3.55 | 0 | 124 | 0.57258 | 71 | 41
2.3.27 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1/2" 19MM | M | 71 | 6.21 |  | 6.21 | 440.91 | 20 | 3.55 | 0 | 124 | 0.57258 | 71 | 41
2.3.28 | TUBO ESPUMA ELASTOMERICA MARCA ARMAFLEX MODELO .C1-CU- 1.5/8" 19MM | M | 71 | 18.5 |  | 18.5 | 1313.5 | 20 | 3.55 | 0 | 124 | 0.57258 | 71 | 41
2.3.29 | RETIRADA DAS TUBULAÇOES HIDRÁULICAS EXISTENTES NA CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0.05 | 0 | 124 | 0.0080645 | 71 | 1
3.4.0 | FECHAMENTO ELÉTRICO:
3.4.1 | ABRACADEIRA GALV. TIPO "D" 3/4" | UN | 40 | 0.66 |  | 0.66 | 26.4 |  | 124 | 0.32258 | 71 | 23
3.4.2 | ANILHAS/TERMINAIS 30UN 4,0MM2 | UN | 0 | 70.8 |  | 70.8 | 0 |  | 4 | 0 | 2 | 0
3.4.3 | BOX RETO 1" | UN | 3 | 2.99 |  | 2.99 | 8.97 |  | 4 | 0.75 | 2 | 2
3.4.4 | BOX RETO 3/4" | UN | 7 | 2.12 |  | 2.12 | 14.84 |  | 4 | 1.75 | 2 | 4
3.4.5 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 40 | 0.2 |  | 0.2 | 8 |  | 124 | 0.32258 | 71 | 23
3.4.6 | CABO BLINDADO 2 X 1,5 MM | M | 10 | 6.04 |  | 6.04 | 60.4 |  | 6 | 1.6667 | 3 | 5
3.4.7 | CABO SINTENAX 4,0 MM | M | 32 | 2.08 |  | 2.08 | 66.56 |  | 4 | 8 | 2 | 16
3.4.8 | CABO SINTENAX 10,0 MM | M | 16 | 5.41 |  | 5.41 | 86.56 |  | 4 | 4 | 2 | 8
3.4.9 | CABO SINTENAX 10,0 MM | M | 8 | 5.41 |  | 5.41 | 43.28 |  | 2 | 4 | 1 | 4
3.4.10 | CABO SINTENAX 2,5 MM | M | 284 | 2.16 |  | 2.16 | 613.44 |  | 124 | 2.2903 | 71 | 163
3.4.11 | ELETRODUTO GALV. ZINCADO MEDIO 3/4" | M | 79 | 6.82 |  | 6.82 | 538.78 |  | 124 | 0.6371 | 71 | 45
3.4.12 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 1 | 3.72 |  | 3.72 | 3.72 |  | 4 | 0.25 | 2 | 1
3.4.13 | PARAFUSO A.A.CAB.PAN.(S8)4.8 X 50MM | UN | 40 | 0.21 |  | 0.21 | 8.4 |  | 124 | 0.32258 | 71 | 23
3.4.14 | PRENSA CABO 1" | UN | 3 | 4.72 |  | 4.72 | 14.16 |  | 4 | 0.75 | 2 | 2
3.4.15 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 4 | 2.29 |  | 2.29 | 9.16 |  | 4 | 1 | 2 | 2
3.4.16 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 1/2" | UN | 4 | 3.25 |  | 3.25 | 13 |  | 4 | 1 | 2 | 2
3.4.17 | SPIRAL TUBE / HELLERMANN 3/4" | UN | 3 | 5.46 |  | 5.46 | 16.38 |  | 4 | 0.75 | 2 | 2
3.4.18 | TERMINAL GARFO PRE-ISO.CABO 4 - 6MM AM | UN | 32 | 0.11 |  | 0.11 | 3.52 |  | 4 | 8 | 2 | 16
3.4.19 | TERMINAL PINO PRE-ISO.CABO 10 A 16 | UN | 15 | 0.26 |  | 0.26 | 3.9 |  | 4 | 3.75 | 2 | 8
3.4.20 | TERMINAL PRESSAO PARA CABO 10MM2 | UN | 15 | 0.69 |  | 0.69 | 10.35 |  | 4 | 3.75 | 2 | 8
3.4.21 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 1" | M | 3 | 10.35 |  | 10.35 | 31.05 |  | 4 | 0.75 | 2 | 2
3.4.22 | TUBO MET.FLEX. TIPO MGP-Z (COPEX) 3/4" | M | 4 | 7.78 |  | 7.78 | 31.12 |  | 4 | 1 | 2 | 2
3.4.23 | UNIDUT RETO - 3/4" | UN | 27 | 3.14 |  | 3.14 | 84.78 |  | 124 | 0.21774 | 71 | 15