{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["LEVANTAMENTO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"LEVANTAMENTO","index":0,"n_rows":164,"n_cols":8,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,7],[4,2,4,3],[4,4,5,7],[5,2,5,3],[7,2,7,6],[8,2,8,6],[16,2,16,6],[31,2,31,6],[43,2,43,6],[51,2,51,6],[63,2,63,6],[67,2,67,6],[89,2,89,6],[96,1,96,6],[156,2,156,3]]}
[]
[null,"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA R02"]
[]
[]
[null,"Cliente:","Câmara Municipal de Goiânia ",null,"Data _____/______/______"]
[null,"Serviço:","Instalações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio"]
[null,"Item","Descrição","Unid.","Quantidade","Mão de Obra","Material ","Custo Total "]
[null,"1","Sistema Fixo de Combate a Incêndio (Rede de Hidrantes) ",null,null,null,null,"R$"]
[null,"1.1","Realocação Hidrante HI-06",null,null,null,null,"R$"]
[null,"1.1.1","Abrigo de Sobrepor para Hidrante 90 x 60 x 17","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.1.2","Cotovelo Galvanizado 90° 2 1/2\"","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.1.3","Esguicho Regulável 1 1/2\" ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.1.4","Chave Storz 1 1/2\"","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.1.5","Tubo Galvanizado AC 2 1/2\" Pintado Vermelho","m",0.3,"R$","R$","R$"]
[null,"1.1.6","MÃO DE OBRA de Instalação ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.1.7","Apoio Civil (Reconstituição Parede Alvenaria)","m²",1.02,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2","Instalação Hidrante HI-15",null,null,null,null,"R$"]
[null,"1.2.1","Tubo Galvanizado AC 2 1/2\" Pintado Vermelho","m",18,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.2","Cotovelo Galvanizado 90° 2 1/2\"","und",5,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.3","Luva Galvanizada 2 1/2\"","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.4","União Assento Bronze Galvanizada 2 1/2\"","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.5","Niple Galvanizado 2 1/2\"","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.6","Registro Globo para Hidrante 2 1/2\"","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.7","Abrigo de Soprepor para Hidrante 90 x 60 x 17","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.8","Mangueira Tipo II 15 metros 1 1/2\"","und",2,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.9","Esguicho Regulável 1 1/2\" ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.10","Chave Storz 1 1/2\"","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.11","Adaptador Storz 1 1/2\"","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.12","Kit Abraçadeira Tipo Gota Ø 2.1/2\" + Chumbador ","und",10,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.13","Araudite Kit","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.2.14","MÃO DE OBRA de Instalação ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3","Ligação da Bomba de Incêndio Anterior ao Disjuntor Geral de Energia  ",null,null,null,null,"R$"]
[null,"1.3.1","Cabo Flexível 4 mm² Preto","m",200,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.2","Cabo Flexível 4 mm² Azul ","m",67,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.3","Eletroduto Zincado 3/4\" ","m",200,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.4","ConduleteTipo X 3/4\"","und",19,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.5","Curva Eletroduto 3/4\"","und",20,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.6","Luva de Emenda c/ Parafuso Eletroduto 3/4\"","und",50,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.7","Abraçadeira tipo D com cunha 3/4\"","und",200,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.8","Tampão de Acabamento Condulete 3/4 \" PVC","und",38,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.9","Adaptador Caixa Condulete 3/4\" ","und",38,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.10","Disjuntor Trifásico 35A Curva C ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"1.3.12","MÃO DE OBRA de Instalação ","vb",1,"R$","R$","R$"]
[null,"2","Sistema de Detecção de Incêndio OPÇÃO WIRELESS",null,null,null,null,"R$"]
[null,"2.1","Central de Alarme de Incêndio  Wireless","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"2.1","Detector Optico de Fumaça Wireless","und",258,"R$","R$","R$"]
[null,"2.1","Amplificador de Sinal com Antena Externa (Roteadores) ","und",12,"R$","R$","R$"]
[null,"2.1","Acionador Manual Wireless","und",15,"R$","R$","R$"]
[null,"2.1","Acionador Manual Longa Distancia Bomba de Incêndio Wireless","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"2.1","Sirene AudioVisual Wireless","und",15,"R$","R$","R$"]
[null,"2.1","MÃO DE OBRA de Instalação ","vb",1,"R$","R$","R$"]
[null,"4","Sistema de Iluminação de Emergência ",null,null,null,null,"R$"]
[null,"4.1","Luminária de Emergência 30 LED's 2W ","und",27,"R$","R$","R$"]
[null,"4.2","Cabo Flexível 2,5mm² Azul ","m",200,"R$","R$","R$"]
[null,"4.3","Cabo Flexível 2,5mm² Vermelho ","m",200,"R$","R$","R$"]
[null,"4.4","Cabo Flexível 2,5mm² Verde ","m",200,"R$","R$","R$"]
[null,"4.5",{"$f":"C36","v":"ConduleteTipo X 3/4\""},"und",27,"R$","R$","R$"]
[null,"4.6",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"und",54,"R$","R$","R$"]
[null,"4.7",{"$f":"C40","v":"Tampão de Acabamento Condulete 3/4 \" PVC"},"und",54,"R$","R$","R$"]
[null,"4.8","Modulo de Tomada p/ Condulete 2P+T ","und",27,"R$","R$","R$"]
[null,"4.9","Tampa p/ Tomada Condulete 1 Posto 3/4\" ","und",27,"R$","R$","R$"]
[null,"4.10","Eletroduto Zincado 3/4\"","m",200,"R$","R$","R$"]
[null,"4.11","MÃO DE OBRA de Instalação ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"5","Sistema de Unidades Extintoras ",null,null,null,null,"R$"]
[null,"5.1","Instalar Extintor PÓ BC 20B:C ","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"5.2","Realocar Extintor PÓ BC 20B:C","und",2,"R$","R$","R$"]
[null,"5.3","Realocar Extintor CO2 5 B:C ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"6","Sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga",null,null,null,null,"R$"]
[null,"6.1","Placa S1","und",30,"R$","R$","R$"]
[null,"6.2","Placa S2","und",31,"R$","R$","R$"]
[null,"6.3","Placa S3","und",17,"R$","R$","R$"]
[null,"6.4","Placa S8","und",2,"R$","R$","R$"]
[null,"6.5","Placa S9","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"6.6","Placa S14","und",5,"R$","R$","R$"]
[null,"6.7","Placa E1","und",15,"R$","R$","R$"]
[null,"6.8","Placa E2","und",15,"R$","R$","R$"]
[null,"6.9","Placa E3","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"6.10","Placa E7","und",15,"R$","R$","R$"]
[null,"6.11","Placa M3","und",16,"R$","R$","R$"]
[null,"6.12","Placo M4","und",14,"R$","R$","R$"]
[null,"6.13","Placo M5","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"6.14","Sinalização E17","und",14,"R$","R$","R$"]
[null,"6.15","Corte de Gás ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"6.16","Proibido Fumar ","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"6.17","Placa BC ","und",46,"R$","R$","R$"]
[null,"6.18","Placa Água ","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"6.19","Placa CO2","und",5,"R$","R$","R$"]
[null,"6.20","Barrilete ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"6.21","Placa Central de Alarme ","und",1,"R$","R$","R$"]
[null,"7","Compartimentação Horizontal ",null,null,null,null,"R$"]
[null,"7.1","Parede de Compartimentação 01 em Alvenaria com Acabamento Padrão ao Existente","m²",14.25,"R$","R$","R$"]
[null,"7.2","Parede de Compartimentação 02 em Alvenaria com Acabamento Padrão ao Existente","m²",7.64,"R$","R$","R$"]
[null,"7.3","Parede de Compartimentação 03 em Alvenaria com Acabamento Padrão ao Existente","m²",5.18,"R$","R$","R$"]
[null,"7.4","Porta Corta Fogo (PCF) 2,00x2,10 m ","und",12,"R$","R$","R$"]
[null,"7.5","Porta Corta Fogo (PCF) 1,10x2,10 m 90 min","und",3,"R$","R$","R$"]
[null,"7.6","Retirada de Porta Existente","und",13,"R$","R$","R$"]
[null,"VALOR TOTAL ",null,null,null,null,null,"R$"]
[]
[null,null,"* Esta planilha no formato excel poderá ser encontrada no site da Câmara Municpal de Goiânia, dispoível no site: www.goiania.go.leg.br/ na aba transparência,"]
[null,null,"pregão eletrônico."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Sistema de Detecção de Incêndio OPÇÃO WIRELESS",null,null,null,null,{"$f":"SUM(H158:H164)","v":173387}]
[null,"3.1","Central de Alarme de Incêndio  Wireless","und",1,0,5200,{"$f":"(G158+F158)*E158","v":5200}]
[null,"3.2","Detector Optico de Fumaça Wireless","und",258,0,339,87462]
[null,"3.3","Amplificador de Sinal com Antena Externa (Roteadores) ","und",12,0,1950,23400]
[null,"3.4","Acionador Manual Wireless","und",15,0,615,9225]
[null,"3.5","Acionador Manual Longa Distancia Bomba de Incêndio Wireless","und",1,0,395,395]
[null,"3.6","Sirene AudioVisual Wireless","und",15,0,247,3705]
[null,"3.7","MÃO DE OBRA de Instalação ","vb",1,44000,0,44000]